前海深港创新中心

空调维保项目

招标文件

招标人：深圳市前海第一太平戴维斯物业管理有限公司

二〇二〇年八月

目录

第一篇致投标人	2

第二篇投标须知	3

第一章投标须知前附表	3

第二章投标人须知	5

1.总则	5

2.投标文件的编制	7

3.投标文件的递交	9

4.开标	10

5.评标	10

6.公示评标结果	10

7.授予合同	10

8.其他投标须知事项	11

第三章招标项目需求	16

第四章投标文件构成	20

第五章开标一览表	29

分项报价清单	30

第六章“评标标准及评标办法”	31

第七章合同条款	35

# 第一篇  致投标人

本招标文件是依据有关招标投标的法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本招标项目的特点和需要编制的。招标文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，招标文件的内容已清楚地反映了项目的内容、性质以及商务和技术要求等。我们要求投标人必须完全响应本招标文件的实质性内容。

取得本招标文件的正式投标人，如不递交投标文件，应于取得招标文件2天内书面通知招标人。

招标人(盖章)：深圳市前海第一太平戴维斯物业管理有限公司

招标单位地址：深圳市前海深港创新中心D栋3楼物业管理处

联系人： 周先生

联系电话：0755-88982102

日期：2020年8月 3日

# 第二篇   投标须知

# 第一章 投标须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 及 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 前海深港创新中心空调系统全部为美的VRV多联机组，其中室外主机MDV系列129台，室内分机851台，供冷面积约3.3万平方米，已安全运行5年。 为减少空调设备故障率，保障维修及时率，需中标单位提供空调系统的日常维护保养及故障抢修服务。 |
| 2 | 招标范围 | 公开招标 |
| 3 | 资金来源 | 自筹 |
| 4 | 最高限价 | 15万元（含本数） |
| 5 | 投标截止时间 | 截止时间：2020年8月10日17时00分 |
| 6 | 投标有效期 | 60天（从投标截止之日算起） |
| 7 | 投标文件份数 | 壹套正、壹套副本（均为纸质材料） |
| 8 | 递交投标文件 | 截止时间：2020年8月10日17时00分 递交地点：深圳市南山区梦海大道4008号前海深港创新商务中心D组团三楼物业管理处 |
| 9 | 开 标 | 时间：2020年8月 13 日15时00分 地点：深圳市南山区梦海大道4008号前海深港创新中心D组团3楼会议室 |
| 10 | 评标方法 | 综合评分法，详见本招标文件第六章“评标标准及评标办法” |
| 11 | 报价内容 | 该报价含：人工、清洗、工具、维修材料及设备配件等更换（单项价格在200元以下）、税金等一切费用。 |
| 12 | 评标方式 | 本次评标采用综合评分法，由招标人评标小组进行综合评分，选出中标候选人。 |
| 13 | 结算方式 | 结算方式为按季度付款，乙方于下个季度五日前向甲方提交评价表，甲方确认合格签字后，并在收到有效增值税专用发票后20个工作日内，将维护保养服务费支付给乙方。 |
| 14 | 合同服务期 | 本项目合同一招两年，服务合同一年一签。合同期限届满前由招标人对中标单位进行履约评价，评价为良好以上的双方可协商续签一年。 |
| 15 | 联系方式 | 联系人：周先生 联系电话：0755-88982102 |
| 16 | 地址 | 深圳市前海深港合作区 |

# 第二章 投标人须知

## 1.总则

1.1招标说明

1．1．1 本次招标采用公开招标方式择优选定供应商。

1．1．2本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述项目的服务采购。

1．1．3投标人应认真阅读招标文件中的所有事项、格式、条款、规范等。

1．1．4投标人未按招标文件要求提交全部资料或提交的投标文件未对招标文件做出全面的实质性响应，其投标文件将视为废标。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件没有完全响应招标文件的有效理由。

1.2定义

1．2．1 “招标人”系指深圳市前海第一太平戴维斯物业管理有限公司。

1．2．2 “投标人”即供应商，是指参加投标竞争的依法成立的单位，并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1. 3 投标人资格要求（有效的投标文件）。

1．3．1具有独立法人资格，须提供工商部门年检的营业执照副本复印件（加盖公章）；

1．3．2本项目不接受联合体投标，不允许分包。

注：以上资料提供不全或不合格将取消本次投标资格。

1. 4投标费用

1．4．1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1. 5招标文件的澄清

1．5．1投标人对招标文件提出任何的澄清要求，应在开标5天前以书面形式通知招标人。

1．6招标文件的修改

1．6．1在投标截止时间3天前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出澄清问题时对招标文件进行修改和补充。

1．6．2招标文件的修改将以公告形式通知投标人，修改和补充文件将作为招标文件的组成部分。

1.7 废标的规定

有下列情况之一的，投标文件即告作废，投标人退出本项目投标活动：

1.7.1投标人未按要求提供投标函的；

1.7.2未按照招标文件规定的资格要求提供资格证明文件

1.7.3投标文件的有关内容未按规定加盖投标人印章、或未经法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)、或由委托代理人签字(或盖章)但未随投标文件一起提供“法定代表人证明书”和“法定代表人授权委托书”原件的；

1.7.4未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；按规定应提交其他资料而未提交的；

1.7.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一份有效；

1.7.6投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

1.7.7不同投标人的投标文件出现评标小组认为不应当雷同的情况；

1.7.8投标文件内容明显不符合招标文件的要求；

1.7.9投标有效期不满足招标文件要求；

1.7.10以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或其他弄虚作假方式投标的；

1.7.11招标文件中明确规定的废标和拒绝接受的其他情形;

1.7.12法律、法规规定的其他废标情形。

## 2.投标文件的编制

2．1 投标文件格式

2．1．1投标人应根据招标文件的要求准备投标文件，投标文件应全部填写好，并按照招标文件的要求签字。

2．1．2投标文件的内容、题目的编排顺序及编号和投标文件的装订顺序应符合招标文件规定的结构和要求。

2．2 投标报价

2．2．1投标人应按招标文件规定的格式报价；承包人承担本合同项目质保期结束前的一切费用和风险。

2．2．2投标报价为固定单价。

2．3 投标货币

2．3．1投标人均应以人民币进行报价。

2．4 投标有效期

2．4．1 投标文件的有效期从递交投标文件的截止时间起60天内保持有效。

2．4．2 在特殊情况下，在原定投标有效期到期前，招标人可要求投标人延长有效期。

2．5投标文件的制作要求

2．5．1投标人应编制并提交壹正、壹副贰份投标文件，在每份投标文件都应清楚地标明“正本”、“副本”字样，当正本和副本之间有差异时，以正本为准。

2．5．2在投标文件的正本和副本中，均应包括本招标文件规定的全部文件以及投标人认为必要的其他文件。

2．5．3投标文件的正本和副本都应用A4纸打印，并由投标人的法定代表人或其授权代理人签名。如果是由法定代表人授权代理人签名，则应在投标文件中附上法定代表人授权委托书。凡投标文件格式中注明应签字、加盖公章的，投标人应按要求在投标文件指定位置处签字、加盖公章。

2．5．4投标文件不得有字行间的书写、涂改、增删或在正文外的页头、页尾、页边的书写。对投标人必须在投标文件上改正的错误应由签署投标文件的人员在修改处小签，并加盖公章；整页替换的应加盖骑缝章。

## 3.投标文件的递交

3．1 投标文件的密封和标记

3．1．1投标人宜将所有投标文件密封，密封方式不限。

3．1．2在包封上，投标人应按以下顺序注明：

(1) 招标项目名称、标段名称、招标人名称；

(2) 注明“在2020年8月13日北京时间15:00前不得拆封”字样；

(3) 投标人名称(加盖公章)。

3．1．3招标人不接受未密封的投标文件。

3．1．4如果因投递地点未写清楚而使投标文件迟到或遗失，或因密封不严而产生的后果，招标人概不负责。

3．2 递交投标文件的截止时间

3．2．1投标人应按照本招标文件“投标须知前附表”规定的时间、地点，派专人递交所有的投标文件。

3．2．2招标人可修改招标文件并酌情延长提交投标文件的截止时间。在这种情况下，本招标文件规定的招标人和投标人的一切权利和义务将按延期后的投标截止时间履行。

3．3 迟交的投标文件

3．3．1招标人将拒绝接收任何迟于投标文件截止时间递交的投标文件。

3．4 投标文件的修改和撤回

投标人提交的投标文件将不允许进行修改或撤销，否则视作废标处理。

## 4.开标

4．1 开标由招标人采购小组组织开标。

4．2未在开标时开封和宣读的投标文件，不论情况如何均不进入下一步评审。

4．3当有效投标人不足三家时，本采购项目流标。

## 5 .评标

本次招标将按投标人须知附件“评标方法和评标标准"组织采购小组会，并开展评标。

## 6.公示评标结果

评标工作结束将结果报公司领导办公会确认后，招标人将按照有关规定，对中标候选人在前海管理局官网上进行公示。

## 7.授予合同

7．1 招标人在授予合同时具有的权利。

7．1．1招标人对未获得合同的投标人，将不做任何解释。

7. 1. 2招标人不保证报价最低的投标人获取合同。

7．2 合同的签署

7．3．由中标的投标人按照招标人要求签订采购合同。

7．4 腐败和欺诈行为

7．4．1在本合同项目下，招标人和投标人在招标过程中应遵守职业道德标准，杜绝腐败和欺诈行为。如果投标人在本合同竞争中有腐败或欺诈行为，则招标人将依据国家的有关法律拒绝对该投标人授予合同。并且向行政主管部门进行通报和拒绝其对本招标人后续所有招标项目的投标。

7．4．2如果任何时候发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段、制造虚假投标文件牟取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，则该投标人的投标应作废标处理，履约保证金将收归招标人所有，并由中标单位承担相应责任与损失。

## 8. 其他投标须知事项

8.1投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

8.2招标文件的澄清

8.2.1招标人在投标截止日期3日前以书面形式发出的招标文件的澄清(答疑)纪要、修改(补充)函件，均是招标文件的组成部分，对招标人投标人起约束作用。

8.2.2投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在获取招标文件后 2日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

8.2.3投标人若对招标文件有疑问，需要招标人予以澄清，应于投标截止日期5日前以书面形式向招标人提出，送至招标公告中的招标人地址。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都应在投标截止日期 3日前以网络公告的形式发出澄清文件给所有投标人，请投标人关注前海管理局官网公告，自行下载。招标文件的澄清作为招标文件的组成部分，具有约束力。

8.3招标文件的修改

8.3.1 招标文件发出后，在投标截止日期3日前的任何时候，确需要变更招标内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.3.2 招标文件的修改将以网络公告的形式发出澄清文件给所有投标人，请投标人关注前海管理局官网公告，自行下载，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

8.3.3 招标文件、招标文件澄清纪要、招标文件修改(补充)函件内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、澄清纪要、修改(补充)函件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

8.3.4 招标人保证招标文件澄清纪要、招标文件修改(补充)函件在投标截止时间至少3日前在前海管理局官网进行公告，请投标人自行关注。投标人应随时查看“前海管理局官网”中有关招标文件的信息，否则由此导致的不利后果由投标人自负。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改(补充)部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改(补充)函件中明确。

8.4投标文件的语言

投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，并且，为了解释投标文件，应以中文为准。

8.5投标文件的签署

8.5.1 投标文件应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在投标文件中须同时提交法定代表人资格证明书和投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书应符合投标文件格式要求。

8.5.2 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

8.6投标报价

本项目为一次性招标，总控制价在15万元以内（含本数）。

8.7投标货币

本项目投标报价采用的币种采用人民币。

8.8提供的图纸资料

本项目不适用。

8.9投标有效期

8.9.1 投标有效期为自规定的投标书递交截止期限起60天内，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

8.9.2 特殊的情况下，在原定投标有效期满之前，招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

8.10投标文件的密封和标记

本项目投标人的报名资料、投标函及附件应加盖公章，分别封装后，一并装入投标文件袋密封好，并在密封袋上注明投标文件、项目名称以及投标人名称、地址、邮政编码。密封袋的封口处应贴封条并骑缝加盖投标人公章并按规定注明开标时间，在此之前不得开封。

8.11投标截止时间

投标人应在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。

8.12投标文件的补充修改与撤回

8.12.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

8.12.2 投标人的补充、修改或撤回，应按本须知有关规定密封、标记和递交，并在密封袋上清楚注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。

8.12.3在投标截止时间以后，不得补充、修改投标文件。

8.13截标时投标文件的数量要求

如果截标时递交标书的投标人数量少于3名而废标，基于本服务项目的特殊要求，经招标人内部报会审定是否转化为非公开招标方式。

8.14招标文件售价：本项目不适用。

# 第三章 招标项目需求

一、项目概况

前海深港创新中心空调系统全部为美的VRV多联机组，其中室外主机MDV系列129台，室内分机851台，供冷面积约3.3万平方米，已安全运行5年。为减少空调设备故障率，保障维修及时率，需中标单位提供空调系统的日常维护保养及故障抢修服务 。

二、技术要求

1、维保内容：对前海深港创新中心多联机空调的过滤网、冷凝器、蒸发器、检测控制部分及主机压缩机，进行日常维修保养及多联机主机翅片清洗。

2、空调设备清单

前海深港创新中心空调清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 安装 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外主机 | 美的 MPV-280W/DSN1-891(G) | 65 | 台 | AB天面 |
| 2 | 新风机 | 美的 MDV-D560T1/XFYN1-A | 11 | 台 | CD天面 |
| 3 | 室外主机 | 美的 MDV-730W/DSN1-9V0 | 33 | 台 | CD天面 |
| 4 | 新风机 | 美的 MPV-560W/DSN1-891(G) | 20 | 台 | AB室内 |
| 5 | 室内机 | MDV-D71Q4/N1-D | 131 | 台 | AB室内 |
| 6 | 室内机 | MDV-D90Q4/N1-D | 334 | 台 | AB室内 |
| 7 | 室内机 | MDV-D100Q4/N1-D | 273 | 台 | CD室内 |
| 8 | 室内机 | MDV-D45T2/N1-C3 | 114 | 台 | CD室内 |

3、维修后达到的标准：

3.1信号传输稳定，空调运行稳定。

3. 2制冷效果良好。

3. 3各机组控制板及温度、压力传感器，各控制线路连接电路正常。

3. 4冷凝水排水管道畅通，无堵塞滴漏水现象。

3. 5空调机主运行时平稳，无噪音及振动。

3. 6空调制冷系统无泄露制冷剂情况。

3. 7电箱内开关、端子排和接线端无松动发热状况。

3. 8定期清洗室外机和室内机过滤网，使室外机散热正常，无积尘污垢堵塞散热铝片；室内机进出风口清洗消毒。

4、 保养任务：

4.1投标人对空调设施设备定期检查项目如下：

（1）根据空调使用的季节性，每年3月和11月对空调设备进运行前的检查和试运行、使用后的整体检查并出具相关报告。每年4～10月间清洗全部空调室外机过滤网、翅片2次（其中1次为深度清洗）。

（2）检查排水管、冷媒管、水盘是否有漏水现象，并及时排除；清洗室外机空气热交换器翅片污垢，改善空调室外机换热效果。

（3）测量室内机、室外机电流、电压，确认电源线的安全性能；制冷剂泄漏检查，确保系统压力正常，排除缺及漏制冷剂情况。

（4）检查机器接线端子，确认是否有松动情况并及时排除。

（5）检查和测试所有运行控制和安全控制功能确保正常。

（6）室外机压缩机冷冻油过滤保养（必要时更换）。

（7）检查各电路板输入输出信号是否正常。

（8）记录所有数据，并归档整理。

4.2有关保养工作的实施，按照采购人具体要求所示时间进行，并在实施前预先和采购人联系，相约维保时间及维保方案。

4.3投标人按照采购人的要求制定检查表，每次结束工作后，填入检查内容，将检查表提前交给采购人有关管理人员检查，检查无误后签字确认。

4.4保养质量约定：保养设备的正常运行，接近新装时的效果。

三、商务要求

- 服务期限

1.1 合同期限为一年，合同期限届满前一个月，由采购人对供应商进行履约评价，评价为良好的，可续签一年。

- 报价方式：

2.1投标报价为：本项目总控制价为15万元。投标报价应包括：投标人完成本项目范围内所有保养内容和日常维修的费用200元以下（含200元）单个空调零配件费用、一年定期保养材料费用。

2.2投标货币：人民币。

- 结算方式：

3.1维护保养结算方式为按季度付款，乙方于下个季度五日前向甲方提交评价表，甲方确认合格签字后，并在收到有效增值税专用发票后20个工作日，以银行转账方式支付给乙方。

3.2设备维修结算方式为按季度付款，乙方应向甲方提交设备维修报价，经甲方确认签字后，并在收到有效增值税专用发票后20个工作日，以银行转账方式支付给乙方。

- 售后服务

4.1投标单位须提供售后服务承诺

- 税费

  - 中国政府根据现行税法向中标人征收的与合同有关的一切税费均由中标人负责。

# 第四章 投标文件构成

一、投标函

二、法定代表人资格证明书

三、法定代表人授权书

四、分项报价清单表

五、供应商情况介绍

六、整体服务方案

七、招标文件要求的其他内容及投标人认为需要加以说明的其他内容

文件一

投标函

致深圳市前海第一太平戴维斯物业管理有限公司：

根据已收到贵方的招标文件，我单位经研究上述招标文件后，我方愿以招标文件前附表规定的标准，接受贵方招标文件所提出的任务要求。

我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。

我方拟提供       项目方案，我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。

我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方将承担相应责任。

如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

如果我方中标，我方将按照开标一览表的投标报价收取费用。

我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并承担相应责任；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并承担相应责任。

在正式合同签署并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人名称：

法定代表人或授权委托人：

日期： 年 月 日

文件二

法定代表人（负责人）证明书

同志，身份证号           ，现任我单位         （投标申请人全称）的法定代表人，职务为         ，特此证明。

投标人：（公章）

日期：    年   月   日

注：附法定代表人身份证复印件。

文件三

法定代表人授权委托书格式（如有时提供）

法定代表人授权委托书

经(投标人全称)同意，授权下述签字人     （身份证号：            ）为的法定代表人授权委托人,全权代表我公司参加                                       项目招标活动和签署其所投标项目的全部投标文件，我公司承认并接受      全权代表我公司处理其参与的项目投标活动的一切事物和所签署的投标文件的全部内容。

本授权书在本项目投标期内有效。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人授权代表人（签字）：

授权日期：    年 月 日

注：附授权代表人身份证复印件。

签订反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

深圳市前海第一太平戴维斯物业管理有限公司 :

我公司与贵公司因                      事项，为杜绝商业贿赂行为，特向贵司作出如下承诺：

1.在业务往来过程中，包括但不限于谈判、招标、签约、履约，我公司及我公司工作人员保证不向贵公司的任何工作人员或其亲属、朋友或其他有特定关系的人员直接或间接行贿。（贿赂包括但不限于赠送现金、物品或以其他任何方式给予的好处或利益，下同。）

2.若贵公司的工作人员或其亲属、朋友以及其他有特定关系的人员向我公司，或我公司工作人员向贵公司上述人员索取贿赂或行贿，我公司立即向贵公司监察科举报，并提供相关证据。

若我公司违反上述承诺，我公司无条件接受以下条款：

1.贵司可单方面宣布取消项目的招投标资格，或取消项目的中标资格；宣布项目合同无效。

2.完全认可贵司单方面做出的决定，我司不提出任何异议，不要求贵司承担责任。

3.贵司可单方面解除项目合同，由本招标人承担招标项目合同总金额20%的违约金；造成损失的，由本招标人承担赔偿责任和法律责任，并予以经济赔偿。

以上承诺，我司已阅知并清楚内容含义，且自愿遵守，具备法律约束力。

特此承诺。

承诺人（公司）：（签章）

法人代表：

委托代理人：

年 月 日

文件四

分项报价清单

项目名称：

| 序号 | 项目内容 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 投标总价（不含税） |  |  |
| 税率 |  |  |
| 投标总价（含税） |  |  |
| 供应商名称： |  |
| 供应商代表姓名： |  |

注：

1、所有价格应按"招标文件"中规定的货币单位填写；

2、投标总价应为以上各分项价格之和；

3、如果以上内容无法满足投标人对报价描述，可自行添加包含在价格因素内的一切内容，但不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

（公司名称）

法定代表人或授权委托人：

(签名或盖章)

日期：      年    月   日

文件五

供应商情况介绍

（一）供应商一览表

| 序号 | 项 目 | 内容及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 营业执照/事业单位法人证明 |  | 提供复印件 |
|  | 1.注册年度及注册编号 |  |  |
|  | 2.注册资金（万元）： |  |  |
|  | 3.经营场所： |  |  |
|  | 4.有效期 ： |  |  |
| 二 | 税务登记证 |  | 提供复印件 |
|  | 1.税务登记证编号： |  |  |
| 三 | 其他资格（质）证书 | （可按表格格式扩展） | 提供复印件 |
|  | 1.证书名称 |  |  |
|  | 2.批准单位 |  |  |
|  | 3.等级 |  |  |
|  | 4.批准时间及编号 |  |  |
|  | 5.有效期 |  |  |
| 四 | 其他 | 投标人认为需补充的其他说明 |  |
|  | 1.…………………… |  |  |

注：在按要求填写好此表格后，各投标单位可以用其它的方式，就公司整体情况作出详细的介绍（可以提供相应文字、照片等）。

（二）供应商资格证明文件

1. 投标人资格要求的证明文件：

（1）工商营业执照复印件；

（2）提供招标公告中关于投标人资格要求的相关资格证明文件复印件。

2. 评分标准中涉及的有关资格（质）证明文件：

（1）质量管理体系认证证书复印件（如有）；

（2）其他（供应商自定提供）。

（三）项目评分表中规定的公司业绩一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 规模（金额/元） | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 需递交上述项目的中标通知书、合同关键页复印件或扫描件（加盖公章），需要时提供原件交验。

文件六

整体服务方案

主要内容应包括（可根据项目实际情况适当调整内容）

- 驻场人员配备情况

2、整体服务方案（根据项目实际情况适当调整内容，格式自理：免费售后服务项目、故障或技术支持应急维修响应时间安排、维修服务收费标准、主要零配件价格、质量保证及违约承诺（在履约期间如出现违约情况时所承担的责任和义务等）

- 企业管理制度及突发应急事件处理措施

文件七、招标文件要求的其他内容及投标人认为需要加以说明的其他内容

# 第五章 开标一览表

单位： 人民币元

| 项目名称 | 投标总价 | 税率 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前海深港创新中心空调维保服务 | 大写： 小写： |  | 1年 | 含200元以下单个空调零配件费用 |

备注：此价格含税金，人工、工具、维修材料(报价中所列维修材料)。

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、“服务期限”指合同生效之日起，多少个日历天完成合同规定的全部要求。

3、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

4、开标一览表和投标文件（含正本和副本）应分开独立密封包装。

5、若开标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

法定代表人或被授权人签名：

投标单位公章：

# 分项报价清单

本项目为一次性招标，服务期限自中标结果确认后起算。

本项目总控制价人民币150000元（含本数），需列出人力成本、调研费用等相关明细。

分项报价清单

项目名称：

| 序号 | 项目内容 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 投标总价（不含税） |  |  |
| 税率 |  |  |
| 投标总价（含税） |  |  |
| 供应商名称： |  |
| 供应商代表姓名： |  |

注：

1、所有价格应按"招标文件"中规定的货币单位填写；

2、投标总价应为以上各分项价格之和；

3、如果以上内容无法满足投标人对报价描述，可自行添加包含在价格因素内的一切内容，但不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

（公司名称）

法定代表人或授权委托人：

(签名或盖章)

日期：      年    月   日

# 第六章 “评标标准及评标办法”

评分细则表

本次评标采用“综合评分法”，按照招标文件中规定的各项因素进行量化打分，推荐评标总得分最高的投标人为中标人候选。

候选中标供应商按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标或服务方案优劣顺序排列。

评标委员会对每个通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的投标供应商进行评审、打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的评分。

评委会在评标时，按照以下量化的评审因素，对进入该阶段评审的各投标文件进行分析和比较：

| 评分项及评分规则 | 权重 |
| --- | --- |
| 一、价格部分 | 30 |
| 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×权重。 | 评分方式 按公式计算 |
| 二、商务部分 | 20 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 服务项目业绩 | 8 | 1、评审标准： 投标人每具有一项有效业绩，得2分；以此类推，最高8分。不提供或者不能有效证明的，得0分。 有效业绩定义：（同时满足以下全部要求同类业绩才属于有效业绩） 业绩内容为：与空调维护保养或清洗相关的内容； 业绩金额为：金额不限； 3）合同签订时间为2018年8月1日至投标截止时间前. 2、证明文件： 投标人须提供空调清洗业绩的合同关键页复印件加盖投标人公章，原件备查，否则不得分。 | 评标小组 打分 |
| 2 | 企业综合实力 | 6 | 1、评审标准： 获得深圳市服务行业协会颁发的《维修企业技术等级证书》，一级证书得4分，二级证书得2分，三级证书得1分。 2、提供文件： 提供有效期内的证书，加盖投标人公章。 | 评标小组 打分 |
| 3 | 投入的服务团队人员情况 | 6 | 1、评审标准： 安全生产监督管理部门颁发的在有效期内的特种作业操作证（作业类别：电工作业、制冷与空调作业），得2分，同一人员可重复得分，最高得6分。 2、提供文件： 提供在有效期内的资格证书； 提供拟投入人员近3个月（2020年2-5月）在投标人处缴纳社保的社保清单。 | 评标小组 打分 |
| 三、技术部分 | 50 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 整体维保服务方案 | 15 | 根据投标人的方案横向比较情况进行评价：优得15分，良得8分，中得6分，差得4分。 | 评标小组 打分 |
| 2 | 服务需求响应方案 | 25 | 报修响应情况：有维修人员驻场，8：00-18：00空调报修随叫随到，得20分；无驻场，项目周边2公里内有服务网点，承诺报修30分钟内到场处理，得10分；项目周边5公里范围无服务网点，承诺报修1小时内到场处理，得5分 维修备品、备件储备情况，紧急抢修服务方案：横向比较，优得5分；中得3分，差得1分。 | 评标小组 打分 |
| 3 | 企业管理制度及突发应急事件处理措施 | 10 | 根据投标人提供的管理制度及突发应急事件处理措施横向比较情况进行评价：优得10分，良得7分，中得4分，差得1分。 | 评标小组 打分 |

注：1.缺项则该项为0分或不合格为0分。

2.累加满分为100分。

3.评标小组将对各单位投标文件进行书面量化评定，得分精确到小数点后两位。

# 第七章 合同条款

（仅供参考）

2020-2021前海深港创新中心空调维保合同

甲方:深圳市前海第一太平戴维斯物业管理有限公司

乙方:

为保障甲方空调安全、正常、高效的运转，甲方委托乙方对空调设备进行日常维护保养。双方经友好协商达成本协议，以资共同遵守。

一、项目名称：前海深港创新中心空调维保项目

二、项目地点：深圳市南山区梦海大道4008号前海深港创新中心

三、维保设备清单，详见附件一。

四、维保内容：对前海深港创新中心分体空调进行日常维修保养及过滤网清洗。空调维保部件包括但不限于过滤网、冷凝器、蒸发器、检测控制部分及主机压缩机等。

五、具体维保任务：

1、根据空调使用的季节性，每年3月和11月对空调设备进行运行前的检查和试运行、使用后的整体检查并出具相关报告。每年4～10月间清洗全部空调室外机过滤网、翅片2次（其中1次为深度清洗）。

2、保养合同期间内，甲方设备使用时出现故障，乙方在接到甲方通知后，30分钟内到达到现场。

3、检查排水管、冷媒管、水盘是否有漏水现象，并及时排除；清洗室外机空气热交换器翅片污垢，改善空调室外机换热效果。

4、测量室内机、室外机电流、电压，确认电源线的安全性能；制冷剂泄漏检查，确保系统压力正常，排除缺及漏制冷剂情况。

5、检查机器接线端子，确认是否有松动情况并及时排除。

6、检查和测试所有运行控制和安全控制功能确保正常。

7、对室内机蒸发器进行清理，确保空气清新，健康。

8、室外机压缩机冷冻油过滤保养（必要时更换）。

9、检查各电路板输入输出信号是否正常。

10、记录所有数据，并归档整理。

11、按甲方要求制订检查表，每次结束工作后，填写检查内容，将检查表提前交给甲方检查，检查无误后签字确认。

六、维护保养标准：

- 信号传输稳定，空调运行稳定。

- 制冷效果良好。

- 各机组控制板及温度、压力传感器，各控制线路连接电路正常。

- 冷凝水排水管道畅通，无堵塞滴漏水现象。

- 空调机主运行时平稳，无噪音及振动。

- 空调制冷系统无泄露制冷剂情况。

- 电箱内开关、端子排和接线端无松动发热状况。

- 定期清洗室外机和室内机过滤网，使室外机散热正常，无积尘污垢堵塞散热铝片；室内机进出风口清洗消毒。

- 保养设备正常运行，接近新装时效果。

七、合同期限

合同期限一年，自2020年  月  日至2021年  月  日。合同期限届满前2个月，甲方对乙方进行履约考核，考评结果为优的，双方可协商续签一年。

八、结算方式

本项目合同总金额      （小写：￥    ），甲方于每季度初支付上季度费用，每季度应付费用    （小写：￥    ）。甲方按季度对乙方进行履约考评，根据考评结果支付维保费用。乙方应于每季度初向甲方提交增值税专用发票，甲方收到发票并审核通过之日起15个工作日内向乙方支付上季度费用。

乙方收款账户信息如下：

开户名：

开户银行：

账号：

九、甲方权利与义务

1、甲方将空调设备交付乙方保养时，应保证空调系统处于正常运转的良好状态。

2、依照合同的约定按时支付保养服务费。

3、保养期间，未经双方协商一致，甲方不得擅自修理，拆卸设备元件。

4、对维修保养进度进行监督检查，对检查中发现的质量问题及安全隐患有权要求乙方停工返修。

十、乙方权利与义务

1、乙方应于签订合同次日起即为甲方的空调系统作全面的检查，并提交检查报告。

2、乙方委派技术员每月对设备进行例行维护保养，并提交相应的检查报告。

3、检测到设备故障，应及时向甲方提交书面报告。

4、乙方应严格按照机组维修保养手册的要求进行维修保养工作。

5、乙方应提供24小时全天候紧急故障处理服务。

6、提供的维保服务严格按照甲方审核批准的维保工作计划实施。

7、乙方进入甲方工作场地工作时，应严格遵守甲方的相关管理规定，不得私自进入与工作无关的区域。

8、乙方应严格遵守合同条款规定的各项要求做好维保工作，确保甲方的设备处于正常使用或正常备用状态。

十一、违约责任

1、在合同期内，甲乙双方保证不从事有损合作双方利益的行为，否则视作违约，守约方有权解除合作关系和向违约方索赔。

2、在合同期间，若由于乙方服务水平低下，导致甲方业主屡次投诉，损坏甲方形象，甲方有权单方面终止协议。

十二、合同解除

1、甲方因其管理或服务范围减少，可提前终止本合同，且不承担任何违约责任，但应提前1个月以书面形式通知乙方。

2、双方经协商一致，可提前解除本合同。

十三、争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，应协商解决；协商不成，双方同意向甲方所在地人民法院起诉。

十四、合同生效

本合同壹式肆份，双方签订之日起生效，甲方双方各执贰份，均具有同等法律效力。（以下无正文）

附件一：前海深港创新中心空调清单及常用配件清单

附件二：前海深港创新中心空调维修保养履约评价表

甲方：                                 乙方：

（盖章）	（盖章）

法定代表人或授权代表：	            法定代表人或授权代表：

年   月  日	                       年   月  日

附件一：

前海深港创新中心空调清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 安装 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外主机 | 美的 MPV-280W/DSN1-891(G) | 65 | 台 | AB天面 |
| 1 | 新风机 | 美的 MDV-D560T1/XFYN1-A | 11 | 台 | CD天面 |
| 3 | 室外主机 | 美的 MDV-730W/DSN1-9V0 | 33 | 台 | CD天面 |
| 4 | 新风机 | 美的 MPV-560W/DSN1-891(G) | 20 | 台 | AB室内 |
| 5 | 室内机 | MDV-D71Q4/N1-D | 131 | 台 | AB室内 |
| 6 | 室内机 | MDV-D90Q4/N1-D | 334 | 台 | AB室内 |
| 7 | 室内机 | MDV-D100Q4/N1-D | 273 | 台 | CD室内 |
| 8 | 室内机 | MDV-D45T2/N1-C3 | 114 | 台 | CD室内 |

附件二：

前海深港创新中心空调维修保养清洗履约评价表

履行单位：查评范围：

| 序号 | 项目 | 查评情况 | 扣款金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备 | 作业人员需经公司培训后持证上岗 |  |
| 2 | 工作质量 | 作业人员对空调室内外机维修到位，达到合同或现场管理人员要求。 |  |
| 3 | 工作时间 | 是否在规定的时间内完成所有合同约定的工作。 |  |
| 4 | 配合情况 | 现场作业人员是否服从甲方管理。 |  |
| 5 | 物品要求 | 作业中所使用的物料是否符合国家规定 |  |
| 6 | 投诉情况 | 在维护过程中是否接收到有效投诉 |  |
| 查评人 |  |
| 履行单位 |  |

监管方：

服务方（盖章）：

审核方：