附件4

前海管理局固定资产投资项目节能审查工作指南（试行）

为进一步做好前海管理局固定资产投资项目的节能审查工作，根据《国家发展改革委关于印发<不单独进行节能审查的行业目录>的通知》（发改环资规〔2017〕1975号）、《深圳市发展和改革委员会关于进一步做好节能审查工作的通知》（深发改〔2017〕249号）及《深圳市发展和改革委员会关于协助做好固定资产投资项目节能管理的通知》（深发改〔2017〕420号）有关要求，结合我局实际情况，制定本指南。

一、项目的分类

（一）Ⅰ类项目。年综合能源消费量5000吨标准煤及以上（改扩建项目按照建成投产后年综合能源消费增量计算，电力折算系数按当量值）的固定资产投资项目，或数据中心类固定资产投资项目，或需上报国家审批、核准的固定资产投资项目。

（二）Ⅱ类项目。年综合能源消费量1000吨标准煤以上（含1000吨标准煤）、5000吨标准煤以下，或年综合能源消费量不满1000吨标准煤但年电力消费量满500万千瓦时的固定资产投资项目。

（三）Ⅲ类项目。年综合能源消费量不满1000吨标准煤且年电力消费量不满500万千瓦时的固定资产投资项目，或用能工艺简单、节能潜力小的行业（详见附件1）的固定资产投资项目，或涉及国家秘密的项目。

二、办理要求

（一）对于Ⅰ类项目。建设单位应编制项目节能报告，报深圳市发展和改革委员会进行节能审查，相关节能审查材料按照深圳市发展和改革委员会要求上报。

（二）对于Ⅱ类项目。建设单位应编制项目节能报告，报前海管理局进行节能审查。

（三）对于Ⅲ类项目。建设单位无需报请前海管理局进行节能审查，建设单位应在项目可行性研究报告或项目申请报告中对项目能源利用情况、节能措施情况和能效水平进行分析。

三、所需材料

（一）对于Ⅰ类项目。

按照深圳市发展和改革委员会要求报送相关材料。

（二）对于Ⅱ类项目。

1.社会投资项目：节能报告电子档、社会投资项目备案/核准证电子版、营业执照电子版（四证合一版）；

2.政府投资项目：节能报告电子档。

备注：以上材料均需加盖申请单位公章。

四、申报流程

1、搜索“广东政务服务网”或打开链接

http://www.gdzwfw.gov.cn/?region=440313

2、注册并登录。

3、切换地区和部门，选择广东省-深圳市-前海蛇口自贸片区，点击公共服务，点击“固定资产投资项目节能审查”在线申办；或者在搜索栏直接搜索“固定资产投资项目节能审查”点击“【深圳市前海蛇口自贸片区】固定资产投资项目节能审查”在线办理。

附件：一.不单独进行节能审查的行业目录

二.前海管理局固定资产投资项目节能报告（模板）

三. 深圳市前海管理局固定资产投资项目节能审查意见（样表）

附件一：

不单独进行节能审查的行业目录

风电站

光伏电站（光热）

生物质能

地热能

核电站

水电站

抽水蓄能电站

电网工程

输油管网、输气管网

水利

铁路（含独立铁路桥梁、隧道）

公路

城市道路

内河航运

信息（通信）网络（不含数据中心）、电子政务

卫星地面系统

附件二：

前海管理局

固定资产投资项目节能报告（模板）

项目摘要表

摘要表中项目有关指标应为采取节能措施后的数据，对比指标、参考指标等数据应在报告中提供明确来源及依据。

一、项目基本情况

（一）项目建设情况

1、建设单位情况

介绍建设单位名称、所属行业类型、地址、法人代表等情况。

2、项目建设情况

介绍项目名称、立项情况、建设地点、项目性质、投资规模、内容简况，以及进度计划和实际进展情况等。

（二）分析评价范围

说明项目的建设内容。结合行业特征，确定项目节能分析评价的范围，明确节能分析评价对象、内容等。

（三）报告编辑情况

简单说明报告编辑过程，报告编辑前后项目用能工艺、设备等的主要变化情况等。一般应包括以下内容：

1、工作简况

简要说明报告编辑委托情况，以及工作过程、现场调研情况等。

2、指标优化情况

包括主要能效指标、主要经济技术指标，以及年综合能源消费量，所需能源的种类、数量等的对比及变化情况。格式内容见附件。

3、建设方案调整情况

包括项目主要用能工艺的对比及变化情况，主要用能设备的能效水平变化情况等。格式内容见附件。

4、主要节能措施及节能效果

列表表述项目主要节能措施及效果。格式内容见附件。

二、分析评价依据

（一）相关法规、政策依据

1、相关法律、法规、规划、行业准入条件、产业政策等。

2、节能工艺、技术、装备、产品等推荐目录，国家明令淘汰的用能产品、设备、生产工艺等目录。

（二）相关标准规范

相关标准及规范（国家标准、地方标准或相关行业标准均适用时，执行其中较严格的标准）。

（三）相关支撑文件

项目可行性研究报告，有关设计文件、技术协议、工作文件等技术材料。

三、建设方案节能分析和比选

（一）建设方案节能分析比选

1、项目建设方案

描述项目推荐选择的方案内容。

2、建设方案分析比选

分析评价该工艺方案是否符合行业规划、准入条件、节能设计规范等相关要求。该工艺方案与当前行业内先进的工艺方案进行对比分析，提出完善工艺方案的建议。

（二）总平面布置节能分析评价

1、项目总平面布置

描述项目的总平面布置情况

2、总平面布置分析评价

分析项目总平面布置对厂区内能源输送、储存、分配、消费等环节的影响，判断平面布置是否有利于过程节能、方便作业、提高生产效率、减少工序和产品单耗等，提出节能措施建议。

（三）主要用能工艺（生产工序）节能分析评价

1、介绍项目各主要用能工艺（生产工序），具体分析各用能工艺的工艺方案、用能设备等的选择是否科学合理，提出节能措施建议。

2、分析项目使用热、电等能源是否做到整体统筹、充分利用。

3、计算工序能耗等指标，判断项目工序能耗指标是否满足能耗限额标准或相关标准、规范的要求。

（四）主要用能设备节能分析评价

1、列出各用能工艺的主要用能设备的选型情况及能效要求等，分析是否满足能效标准或相关标准、规范的要求，或是否达到同行业先进水平等。提出节能措施建议。

2、列出风机、水泵、变压器、空压机等通用设备的能效水平（或能效要求），与能效标准进行对比，判断能效等级。

（五）辅助生产和附属生产设施节能分析评价

对辅助生产和附属生产的用能系统、主要用能设备进行分析评价。

（六）能源计量器具配备方案

按电力、煤炭、热力等不同能源品种分类分级列出能源计量器具一览表等。

四、节能措施

（一）节能技术措施

梳理汇总建设方案节能分析比选章节所提出的节能技术措施，分析核算各项措施的技术经济可行性和节能效果，明确项目确定选取的节能效果好、技术经济可行的节能技术措施，对于可量化的措施节能技术措施列出节能效果汇总表。

（二）节能管理方案

提出项目能源管理方案。部分行业按照行业要求还需提出项目能源管理体系建设方案，能源管理中心建设以及能源统计、监测等节能管理方面的措施、要求等。

五、能源消费情况核算及能效水平评价

（一）项目能源消费情况

依据采取节能措施后的项目能源消费情况，测算项目年综合能源消费量、年能源消费增量等。

（二）项目主要能效指标

依据采取节能措施后的项目基础数据、基本参数等，计算项目主要能效指标。

（三）项目能效水平评价

对项目主要能效指标的能效水平进行分析评价，评价设计指标是否达到同行业国内领先，或国内先进，或国际先进水平。对于项目能效指标未达到现有同行业、同类项目领先（先进）水平的，报告应客观、细致地分析原因。

六、能源消费影响分析

（一）对所在地完成能耗增量控制目标的影响分析

1、对所在省完成能耗增量控制目标的影响分析定量计算分析项目对所在省完成能耗增量控制目标的影响程度。

2、对所在地市完成能耗增量控制目标的影响分析定量计算分析项目对所在地市完成能耗增量控制目标的影响程度。

（二）对所在地完成能耗强度降低目标的影响分析

1、增加值能耗

测算项目达产之后的增加值及增加值能耗。

2、对所在省完成能耗强度降低目标的影响分析

定量计算分析项目对所在省完成能耗强度降低目标的影响程度。

3、对所在地市完成能耗强度降低目标的影响分析

定量计算分析项目对所在地市完成能耗强度降低目标的影响程度。

（三）对所在地完成煤炭消费减量替代目标的影响分析（如有）

明确煤炭消费减量替代明细表，对替代量进行详细论证核算。分析项目煤炭消费对所在地完成煤炭消费减量替代目标的影响。

七、结论

一般应包括下列内容：

1、项目是否符合相关法律法规、政策和标准、规范等的要求。

2、项目能源消费量、能源消费结构等是否满足有关要求，对所在地能耗总量和强度“双控”目标、煤炭消费减量替代目标等的影响。

3、项目能效指标是否满足有关要求，是否达到国内（国际）领先或先进水平。

4、项目有无采用国家明令禁止和淘汰的落后工艺及设备，设备能耗指标是否达到有关水平。

八、附录、附件内容

（一）附录

主要包括以下内容：

1、主要用能设备一览表

2、能源计量器具一览表

3、项目能源消费、能量平衡及能耗计算相关图、表等

4、计算书（包括基础数据核算、设备所需额定功率计算、设备能效指标计算、项目各工序能耗计算、	节能效果计算、主要能效指标计算、增加值能耗计算等）

（二）附件

1、项目拟选用能源的成分、热值等的分析报告（必要时）

2、厂（场）区总平面图、车间工艺平面布置图等

3、其他必要的支持性文件

4、项目现场情况、工程进展情况照片等

附件： 1.指标优化对比表

2.建设方案对比表

3.节能措施效果表

附件1

指标优化对比表（样表）

| 类型 | 序号 | 名称 | 指标 |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价前 | 评价后 |  |
| 主要能效指标 |  |  |  |  |  |
| 主要经济技术指标 |  |  |  |  |  |
| 能源消费情况 |  | 年综合能源消费量（当量值） |  |  |  |
|  |  | 年综合能源消费量（等价值） |  |  |  |
|  |  | 一次能源消耗量 |  |  |  |
|  |  | 煤* |  |  |  |

*说明：此处按照项目消耗的能源种类依次填写。

附件2

建设方案对比表（样表）

| 类型 | 序号 | 方案名称 | 评价前方案概要 | 评价后方案概要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用能工艺 |  |  |  |  |
| 用能设备 |  |  |  |  |

说明：

1.建议按照工序（系统分类）填写用能工艺、用能设备栏有关内容。

2.用能设备栏应在分析评价前（后）方案概要中填写设备参数、数量、能效要求、能效水平等。

附件3

节能措施效果表（样表）

| 序号 | 用能系统（设备） | 节能措施名称 | 实施方案概要 | 节能效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件三

深圳市前海管理局

固定资产投资项目节能审查意见

审查意见编号：深前海节能审﹝20XX﹞00XX 号

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |
| 行业归口 |  | 建设性质 |  |
| 建设地址 |  |  |  |
| 主要建设内容及规模 |  |  |  |
| 主要用能设备 |  |  |  |
| 主要能源消费量 | 年综合能源消费量 吨标准煤（等价值） |  |  |
|  | 电 万kW.h；天然气 万Nm3；油 吨；煤 吨 |  |  |

以上内容由项目单位填报。

审查意见：

一、根据《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委令第44号），原则同意该项目节能报告。

二、请你单位严格落实《节能报告》各项措施，重点做好以下工作：

（一）优化节能工艺。……

（二）选用高效节能设备。……

（三）切实加强节能管理。根据相关法律法规及标准要求，建立能源管理体系，严格配备能源计量器具。

三、项目用能工艺、能源品种及能源消耗量等建设内容发生重大变更时，应重新进行固定资产投资节能审查。项目投入使用前，应向前海管理局申请对节能审查意见落实情况进行验收。

四、你单位对所提供材料的真实性、完整性负责，并严格落实相关节能措施。如因提供不实材料而获得本审查意见，本审查意见无效，并将你单位纳入失信联合惩戒黑名单，因纳入黑名单产生的全部后果由你单位自行承担。

五、本意见自签发之日起有效期两年。

深圳市前海管理局

年  月  日

抄送：南山区发改局