附件5

前海管理局固定资产投资项目节能验收工作指南（试行）

为贯彻落实国家、省、市关于控制能源消费总量和强度的工作部署，全面完成片区能源消费总量和强度“双控”目标，从源头杜绝能源浪费，提高能源利用效率，根据《深圳市发展和改革委员会固定资产投资项目节能审查验收工作操作规程（试行）的通知》（深发改〔2017〕1212号）等相关规定，制定本指南。

一、项目的分类

由深圳市发展和改革委员会节能审查的区范围内固定资产投资项目，或由前海管理局节能审查的固定资产投资项目。

二、办理要求

本指南所指的固定资产投资项目节能验收，是指项目建成投入试生产后，对项目建设内容、能源消耗量、节能措施落实等情况进行检查、验收的工作。节能验收办理要求如下：

项目投入生产、使用前，项目建设单位应向发展财务处提交项目验收材料申请验收。

三、所需材料

（一）节能验收申请表；

（二）节能验收自查报告；

（三）承诺书；

（四）项目前期材料，具体包括：

1.项目立项、环评、节能审查等相关批复文件扫描件；

2.节能审查主管部门批准的项目节能报告、可行性研究报告或项目申请报告及其它相关文件材料电子版；

3、项目设计图纸、方案设计文件、各专业计算书、竣工图纸、竣工验收报告、绿色建筑节能专项验收（若有）、绿色建筑评价（若有）及其他相关文件材料电子版；

4.主要设备台账和设备说明书或检测报告扫描件；

5.节能技术措施落实情况相关证明材料，如节能措施方案设计等电子版或扫描件；

6.能源计量器具台账电子版、采购合同（若有）扫描件；

7.节能管理措施文件等扫描件。

以上材料均需加盖申请单位公章。第（一）至（三）项材料一式七份，第（四）项材料一份。同时所有材料提交电子档一份。

四、验收流程

（一）项目建设单位提出申请；

（二）发展财务处预审节能验收申请材料；

（三）预审不通过的予以退回；

（四）预审通过的，委托专业机构审核验收材料，材料审核不通过的予以退回；

（五）材料审核通过的，组织现场验收；

（六）现场验收工作内容：

1.查验本指南第三条第（四）项材料原件；

2.现场勘察项目建设内容，是否落实节能审查要求，是否满足节能标准、规范等要求，是否与节能审查主管部门批准的项目节能报告及节能验收自查报告一致；

3.出具现场验收意见。

（七）前海管理局出具节能验收意见。验收标准按照《深圳市发展和改革委员会固定资产投资项目节能审查验收工作操作规程（试行）》（深发改〔2017〕1212号）第十条相关规定执行。

五、节能验收工作时限

发展财务处正式受理后20个工作日内完成项目节能验收工作（不含现场验收后建设单位整改时间）。

附件： 1.前海管理局固定资产投资项目节能验收申请表

2.前海管理局固定资产投资项目节能审查意见落实情况自查报告（模板）

3.承诺书

附件1：

前海管理局固定资产投资项目节能验收申请表

填表日期：年月日

| 企业名称（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 建设地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 |  |  |  | 口新建口改建口扩建 |  |  |  | 所属行业 |  |  |  |
| 计划总投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 实际总投资（万元） |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  | 年月 |  |  | 试生产日期 |  |  | 年月 |  |
| 审批/核准/备案文号 |  |  |  |  |  |  | 节能审查批复文号 |  |  |  |  |
| 节能报告编制单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计方案 |  |  |  |  |  | 实际实施 |  |  |  |  |
| 主要建设内容及其规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要建设方案或生产工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计方案 |  |  |  |  |  | 实际实施 |  |  |  |  |
| 用能品种及数量（含耗能工质） | 品种 |  | 单位 |  | 数量 |  | 品种 |  | 单位 |  | 数量 |
| 合计（tce） |  | 当量值： |  |  |  |  | 当量值： |  |  |  |  |
| （折算成标煤） |  | 等价值： |  |  |  |  | 等价值： |  |  |  |  |
| 节能措施落实情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位对项目建设的总体评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目节能验收自查人员

|  | 姓名 | 专业 | 职务/职称 | 联系电话 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目自查负责人 |  |  |  |  |  |
| 项目自查组成员 |  |  |  |  |  |
| 技术服务单位项目负责人（若有） |  |  |  |  |  |
| 技术服务单位项目成员（若有） |  |  |  |  |  |

附件2：

项目名称

节能审查意见落实情况自查报告

建设单位名称：

建设单位负责人：（签字）

建设单位联系方式：

年	月	日

一、项目建设单位概况

1、项目建设单位名称、法定代表人、项目联系人及联系方式。

2、项目建设单位总体情况介绍。

二、项目概况

1、项目名称、建设地点、项目性质、建设规模及内容。

2、项目开工、竣工等工程进展情况；现阶段生产负荷或产能产量情况；项目年综合能源消费量等。

三、项目建设方案

以节能报告及节能审查意见确定的总平面布置、工艺技术和建设方案（包括主装置、辅助和附属设施）为依据，对照项目设计、施工和竣工技术等资料，明确落实情况。

项目建设方案对比表

| 建设方案 | 工艺（工序）名称 | 节能审查方案 | 实施情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

四、主要耗能设备及其能效水平

以节能审查阶段确定的设备型式、效率、能效等级等为依据，要对照实际采用耗能设备的技术协议、供货合同、设备铭牌等资料，明确耗能设备实际能效水平。

主要耗能设备能效水平对比表

| 工艺/用能系统 | 设备名称 | 安装地点 | 节能审查要求 |  | 实施情况 |  | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式/型号 | 能效值/能效等级 | 型式/型号 | 能效值/能效等级 |  |

五、节能措施

以节能审查阶段提出的节能措施和建议为依据，对照项目设计、施工和竣工技术资料，明确各项节能措施落实情况。

节能措施落实情况对比表

| 类型 | 序号 | 节能审查确定节能措施 | 项目实际实施方案 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能技术措施 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 节能管理措施 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

六、计量器具配备

以《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）和行业相关计量标准为依据，对照项目能源计量器具的配备情况，分析判断项目的落实情况。

计量器具配备落实情况对比表

| 能源种类 |  | 节能审查/标准要求配备率 |  |  | 实际配备率 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |  |
| 电力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固态能源 | 煤炭 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 液态能源 | 原油 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 气态能源 | 天然气 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 载能工质 | 水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

七、项目能效水平

以节能审查环节确定的总体能效、主要工序（装置）能效为依据，对照项目性能试验或额定工况运行数据和国家/行业能效标准，明确落实情况。

项目能效指标对比表

| 能效指标 | 单位 | 审查意见批复 | 值性能试验值/运行值 | 标准先进值（引用标准） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

八、项目年综合能源消费量

根据节能审查阶段确定项目综合能源消费量和项目实际年综合能源消费量填写。

项目年综合能源消费量表

| 名称 | 能源消费种类 | 计量单位 | 节能审查批复值 |  |  | 实际消费 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实物量 | 折标系数 | 折标准煤 | 实物量 | 折标系数 | 折标准煤 |
| 输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合能源消费量 |  |  | 当量值 |  |  | 当量值 |  |  |
|  |  |  | 等价值 |  |  | 等价值 |  |  |

附件3：

承诺书

我单位承诺对所提供的《XXXX项目节能审查意见落实情况自查报告》中所有内容与本项目实际建设情况相符，若有不符或隐瞒，我单位承担全部法律责任。

特此承诺!

项目建设单位（盖章）：

日期：