项目编号：

深圳市前海联合物业服务有限公司

招 标 文 件

项目名称：前海深港青年梦工场一期空调系统设备维保项目

招标地点：前海深港青年梦工场

招 标 人：深圳市前海联合物业服务有限公司

标代理机构：深圳市前海数字城市科技有限公司

日    期：2021年2月

# 第一章 招标公告

深圳市前海联合物业服务有限公司就前海深港青年梦工场一期空调系统设备维保项目进行公开招标，欢迎符合资格的投标人参加投标。

一、项目名称：前海深港青年梦工场一期空调系统设备维保项目

二、项目概况:

前海深港梦工场一期空调系统全部为美的VRV多联机组及模块机组，其中美的MDV系列机组53台，美的FLRB系列机组12台，新风处理机及制冷风柜45台，室内管盘机491台，排风机184台。供冷面积约2.7万平方米，已安全运行6年。为减少空调设备故障率，保障维修及时率，需中标单位提供空调系统的日常维护保养及故障抢修服务。

三、投标上限价：投标报价上限为25万元。

四、投标人资格要求：

1.具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件）；

2.须具备制冷与空调设备安装维修A类Ⅱ级及以上资质；

3.在招投标活动中因串通投标被暂停投标资格期间或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受。

## 五、项目负责人资格要求：无。

六、招标文件发放的方式和时间：

凡愿意参加投标的投标人，可于2021年2月25日17：00之前通过深圳市前海深港现代服务业合作区管理局官方网站（以下简称招标网站）下载本项目的招标文件。

七、现场踏勘：招标人不组织现场踏勘，投标人可自行踏勘，地址：前海深港青年梦工场，联系人： 洪工 ，联系电话： 18200983830 。

八、投标时间及地点安排：

1、投标文件递交时间和方式：2021年2月25日17：00前送达。

2、投标文件递交地点：深圳市前海深港合作区深港创新中心C座二楼204室。

3、开标会地点：深圳市前海深港合作区深港创新中心C座。

4、开标会时间：2021年2月25日17：00。

6、本项目不设评标环节。

7、定标方法：直接票决。

8、定标时间：另行通知。

九、本文出现的时间和日期均为北京时间，日期和时间如有变动，将另行通知。

十、重要提示：投标人有义务在招标期间浏览招标网站，在该网站上公布的与本项目有关的信息视为已送达各投标人，恕不再另行电话通知。

十一、有关本次招标事宜，可按如下联系方式以书面和电话等形式进行查询：

| 招标人联系方式 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 深圳市前海联合物业服务有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 深圳市前海深港创新中心D栋1楼 |  |  |  |  |
| 联系人 | 洪工 |  |  | 联系电话 | 18200983830 |
| 查询网址 | 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局http://qh.sz.gov.cn |  |  |  |  |
| 招标代理机构联系方式 |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 深圳市前海数字城市科技有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 深圳市南山区前海深港合作区前海深港创新中心C座204室 |  |  |  |  |
| 联系人 | 许 工 | 联系电话 | 0755-66635788、18124137910 |  |  |

深圳市前海联合物业服务有限公司

2021年2月7日

前附件：投标文件否决性条款

提示投标人和评标委员会、定标委员会：本章节是本招标文件(含招标文件的澄清、答疑、补充文件等)的否决性条款，否决性条款包括：招标文件不予受理（开标阶段）、废标（评标/定标阶段）条款。除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的表述与本章节不一致的，以本章节内容为准。

一、不予受理（开标阶段）情形：

（一）逾期送达或者未送达指定地点的投标文件。

（二）未按要求密封的投标文件。

二、废标（定标阶段）情形：

（一）废标情形

1．投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

2．投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。主要包括：

2.1投标文件载明的工期或供货期超过招标文件规定的期限；

2.2明显不符合技术规格、技术标准的要求；

2.3投标文件附有招标人不能接受的条件；

2.4不符合招标文件规定的其他实质性要求。

经评标委员会/定标委员按照少数服从多数原则判定存在其他废标情形之一的，按废标处理，该投标文件退出评标或定标程序。

（二）串通投标：

1．有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

1.1.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

1.2.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

1.3.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

2.有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员出现同一人的；

2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

2.5不同投标人的投标文件错漏之处一致；

2.6不同投标人的投标文件相互混装；

2.7评标/定标委员会认定的其他串通投标情形。

（三）以行贿手段投标

（四）弄虚作假投标

1.使用伪造、变造的许可证件；

2.提供虚假的财务状况或者业绩；

3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4.其他弄虚作假的行为。

经评标委员会/定标委员会按照少数服从多数原则判定存在上述任何情形之一的，按废标处理，并将提请有关行政主管部门依法予以处理。

# 第二章  投标人须知

## 1.投标人须知前附表

说明：本前附表应与“投标人须知”一并阅读并理解。

| 项号 | 条款 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 前海深港青年梦工场一期空调系统设备维保项目 |  |  |
| 2 | 项目概况 | 前海深港梦工场一期空调系统全部为美的VRV多联机组及模块机组，其中美的MDV系列机组53台，美的FLRB系列机组12台，新风处理机及制冷风柜45台，室内管盘机491台，排风机184台。供冷面积约2.7万平方米，已安全运行6年。为减少空调设备故障率，保障维修及时率，需中标单位提供空调系统的日常维护保养及故障抢修服务。 |  |  |
| 3 | 招标方式 | █公开招标 □邀请招标 |  |  |
| 4 | 投标人 资格要求 | 1.具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件）； 2.须具备制冷与空调设备安装维修A类II级及以上资质； 3.在招投标活动中因串通投标被暂停投标资格期间或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受。 |  |  |
| 5 | 项目负责人资格要求 | 无。 |  |  |
| 6 | 招标范围 | 前海深港梦工场一期空调系统全部为美的VRV多联机组及模块机组，其中美的MDV系列机组53台，美的FLRB系列机组12台，新风处理机及制冷风柜45台，室内管盘机491台，排风机184台。供冷面积约2.7万平方米，已安全运行6年。为减少空调设备故障率，保障维修及时率，需中标单位提供空调系统的日常维护保养及故障抢修服务。 |  |  |
| 7 | 工作内容 | 一、维保内容 投标人对空调设施设备定期检查项目如下： （1）2021年3月对所有空调设备系统进行使用前的运行工况检查及检测，并出具相关报告。 （2）每季度定期清洗全部空调室外机翅片，擦除机组表面积尘、生锈部分修复。加固配电及控制线路，清除电路板灰尘，保证电路绝缘电阻在0.5MΩ以上。检测机组冷媒压力，运行电流等参数，并有检测记录。 （3）每季度定期清洁室内空调机组及新风机组的过滤网、出风口百叶、回风口百叶。检查机组及冷媒管道保温层，发现损坏或渗漏水问题及时修复。检查风机运行情况并加注润滑油，确保无噪音。检测温控器及控制线路是否正常。 （4）定期深度洗清室空调机组翅片及风机叶轮，更换受损或老化三角带。清洗设备接水盘及排水管道冲洗。对机组生锈部位及保温层进行修补。 （5）每半年清洗抽风机风轮及盖板，电机加注润滑油。检查控制线路及排风量测试。 （6）根据项目现有设备情况编制维修及保养方案计划。 （7）设备故障报修响应时间1小时内，故障排除4小时内。 （8）记录所有数据，并归档整理。 （9）有关保养工作的实施，按照招标人具体要求所示时间进行，并在实施前预先和招标人联系，相约维保时间及维保方案。 （10）投标人按照采购人的要求制定检查表，每次结束工作后，填入检查内容，将检查表提前交给采购人有关管理人员检查，检查无误后签字确认。 （11）保养质量约定：保养设备的正常运行，接近新装时的效果。 二、维护保养标准 1. 信号传输稳定，空调运行稳定。 2. 制冷效果良好。 3. 各机组控制板及温度、压力传感器，各控制线路连接电路正常。 4. 冷凝水排水管道畅通，无堵塞滴漏水现象。 5. 空调机主运行时平稳，无噪音及振动。 6. 空调制冷系统无泄露制冷剂情况。 7. 电箱内开关、端子排和接线端无松动发热状况。 8. 定期清洗室外机和室内机过滤网，使室外机散热正常，无积尘污垢堵塞散热铝片；室内机进出风口清洗消毒。 9. 保养设备正常运行，接近新装时效果。 |  |  |
| 8 | 投标报价要求 | 投标报价上限为：25万元； 投标报价下限为： / ； 投标报价要求：投标报价应包括：一年定期保养材料、人工等费用，投标人完成本项目范围内所有保养内容和日常维修的费用200元以下（含200元）单个设备零配件费用。 |  |  |
| 9 | 服务期 | 一年。 |  |  |
| 10 | 投标文件组成内容 | 一、投标文件形式：电子文件 纸质文件 二、投标文件提交方式：投标人应将密封的纸质版投标文件在截标时间前提交至深圳市南山区前海深港合作区前海深港创新中心C座二楼204室，过时不候。 三、投标文件组成 ## 1.投标人基本情况表； ## 2.法定代表人资格证明书； ## 3.法定代表人授权委托书； ## 4.营业执照（扫描件）； ## 5.资质证书（扫描件）； ## 6.拟派项目经理情况； ## 7.类似项目业绩； ## 8.拟派人员情况表； ## 9.投标承诺函； ## 10.投标报价书。 ## 11.服务保障方案 ## 12.疫情防控方案 |  |  |
| 11 | 投标文件要求 | 1.为便于定标小组或定标委员会查阅投标文件，投标人需提交纸质版的投标文件和投标文件电子U盘1个（U盘内含可编辑版本word版本和PDF版本各一份）。 2.纸质投标文件一正三副，应统一装订成册且不应采用活页形式装订。统一采用A4普通纸双面打印并装订，编制目录及页码。正副本统一密封，所有纸质版、电子版投标文件密封于一个文件袋，投标文件应密封完好，并贴上密封条，密封处需加盖投标人公章，招标人有权拒收密封存在瑕疵的标书。 ## 3.投标人应按招标文件提供的投标文件格式编制投标文件，并在需盖公章和签字处加盖公章并签字，整本投标文件加盖骑缝章，无需每页盖公章。 |  |  |
| 12 | 评标办法 | 本项目不设评标环节 |  |  |
| 13 | 定标 办法 | 定标办法为： 直接票决 定标主要程序： 1.述标答辩 全部合格投标单位向定标委员会进行述标答辩：投标人参加述标答辩的人员数量为2人，包含项目分管领导、项目负责人；项目负责人按招标人提供的述标要求做好述标资料并参与述标，回答定标委员会的各项提问。每位投标人述标时间不超过10分钟，答辩时间不超过5分钟。 2.票决 由定标委员会对所有投标人进行排名，并以这些排名为基础,将在一对一比较中取胜次数从多到少排列，取胜次数多的投标人确定为中标候选人。 注：当出现平局且影响结果时，由定标委员会在出现平局的投标人中再次进行票决，直至确定胜出者。 |  |  |
| 14 | 述标要求 | 序号 | 述标要点 | 要点说明 |
|  |  | 1 | 投标报价 | 报价组成部分。 |
|  |  | 2 | 类似项目业绩方面 | 投标人类似业绩情况介绍。 |
|  |  | 3 | 服务保障方面 | 整体维保服务方案、服务需求响应方案、企业管理制度及突发应急事件处理措施。 |
|  |  | 4 | 拟投入服务人员 | 拟投入人员素质及资质、人员培训方案、从业经验。 |
|  |  | 5 | 疫情防控 | 疫情防控方案介绍。 |
| 15 | 投标担保 | 无需提供投标担保 |  |  |
| 16 | 履约担保 | 本项目无需提供履约担保。 |  |  |
| 17 | 现场踏勘 | 招标人不组织现场踏勘，投标人可自行踏勘，地址：前海深港青年梦工场，联系人： 洪工 ，联系电话： 18200983830 。 |  |  |
| 18 | 质疑及答疑 | （1）投标人质疑截止时间：截标前3天。 （2）投标人提交质疑问题的方式：由投标人将质疑书面材料（加盖公章）以现场递交或邮寄方式发至招标代理处(同时提供world可编辑版本)，联系人：许工，联系电话：18124137910。 （3）招标人答疑截止时间：截标前2天。 采用公开招标方式的，答疑将在前海管理局官方网站发布。 |  |  |
| 19 | 投标文件 提交时间 | 2021年2月25日下午17：00前 |  |  |
| 20 | 投标文件提交地点 | 深圳市前海深港合作区前海深港创新中心C座二楼204室。 |  |  |
| 21 | 开标时间地点 | 开标时间：2021年2月25日下午17：00 开标地点：深圳市前海深港合作区前海深港创新中心C座。 |  |  |
| 22 | 投标有效期 | 90日历天。 |  |  |
| 23 | 其他 | - 本项目资格审查方式为资格后审。 - 本项目投标补偿：无 - 采购人及采购代理机构有权对中标供应商就本项目要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单和三年内禁止参与深圳市政府采购活动的风险。 - 若投标人的投标文件存在重大错误、漏项、更改招标内容和要求以及其他不能满足招标人实质要求等的行为，因此引起被取消中标资格的，招标人无需进行任何解释。 - 投标人为完成投标工作所发生的一切费用均自理。 - 付款方式按采购单位规定执行。 - 投标人若认为招标文件的技术要求或其他要求有倾向性或不公正性，可在招标答疑阶段提出，以维护招标行为的公平、公正。 - 投标人使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标人使用的标准低于上述标准,定标委员会将有权不予接受，投标人必须列表将明显的差异详细说明。 - 本项目委托深圳市前海数字城市科技有限公司为招标代理机构，招标代理费由中标单位支付，招标代理费按中标价乘以1.5%进行支付，代理费最低收费标准为8000元，不足8000元的按8000元收取，投标人投标报价时应考虑此项费用，中标单位需在领取中标通知书前将本项目招标代理费一次性付清，并将开票信息发至本邮箱：laipw@qhfct.com 招标代理服务费采用转账的方式，账户信息如下： 户名：深圳市前海数字城市科技有限公司 开户行：中信银行股份有限公司深圳前海分行 账号：8110301012600429598 地址：深圳市南山区前海合作区前海深港创新中心C座2楼 联系人：许工 联系方式：18124137910 - 设备清单：前海深港青年梦工场一期空调系统设备 序号; 名称; 型号; 数量; 单位; 安装 位置. 1; 室外主机; 美的FLRB风冷热泵机组; 12; 台; 1-3栋天面. 2; 室外主机; 美的 MDV多联机组; 48; 台; 2-7栋天面. 3; 分体柜机; 美的 落地式分体柜机; 5; 台; 4、8栋. 4; 新风机; 美的新风处理机及制冷风柜; 45; 台; 1-7栋室内. 5; 室内机; 美的MDV多联机空调室内机（冷暖型）及风机盘管机; 491; 台; 1-7栋室内. 6; 排风机; 室内吸顶式排气扇; 184; 台; 1-7栋室内. ## 11.常用配件清单 序号; 产品名称. 1; 温度传感器（10K）. 2; 流量开关 LKB-01. 3; 压力表（0-1.6MPA）. 4; 皮带(SPA 1082LW). 5; 皮带(SPA 850LW). 6; 皮带(SPZ 852LW). 7; 皮带(SPZ 670LW). 8; 皮带(SPZ 587LW). 9; 皮带(SPZ 562LW). 10; 室外机电容. 11; 风机电容. 12; 遥控接收器. 13; 遥控接收板. 14; 拨动开关. 15; 连接纳子. 16; 接线器. 17; 过载保护器. 18; 交流接触器. 19; 热继电器. 20; PE保温管. |

## 2.投标人须知

说明：本须知应与“投标人须知前附表”一并阅读。

一、招标项目概况

前海深港梦工场一期空调系统全部为美的VRV多联机组及模块机组，其中美的MDV系列机组53台，美的FLRB系列机组12台，新风处理机及制冷风柜45台，室内管盘机491台，排风机184台。供冷面积约2.7万平方米，已安全运行6年。为减少空调设备故障率，保障维修及时率，需中标单位提供空调系统的日常维护保养及故障抢修服务。

二、服务要求

投标人对空调设施设备定期检查项目如下：

（1）3月对所有空调设备系统进行使用前的运行工况检查及检测，并出具相关报告。

（2）每季度定期清洗全部空调室外机翅片，擦除机组表面积尘、生锈部分修复。加固配电及控制线路，清除电路板灰尘，保证电路绝缘电阻在0.5MΩ以上。检测机组冷媒压力，运行电流等参数，并有检测记录。

（3）每季度定期清洁室内空调机组及新风机组的过滤网、出风口百叶、回风口百叶。检查机组及冷媒管道保温层，发现损坏或渗漏水问题及时修复。检查风机运行情况并加注润滑油，确保无噪音。检测温控器及控制线路是否正常。

（4）定期深度洗清室空调机组翅片及风机叶轮，更换受损或老化三角带。清洗设备接水盘及排水管道冲洗。对机组生锈部位及保温层进行修补。

（5）每半年清洗抽风机风轮及盖板，电机加注润滑油。检查控制线路及排风量测试。

（6）根据项目现有设备情况编制维修及保养方案计划。

（7）设备故障报修响应时间1小时内，故障排除4小时内。

（8）记录所有数据，并归档整理。

（9）有关保养工作的实施，按照招标人具体要求所示时间进行，并在实施前预先和招标人联系，相约维保时间及维保方案。

（10）投标人按照采购人的要求制定检查表，每次结束工作后，填入检查内容，将检查表提前交给采购人有关管理人员检查，检查无误后签字确认。

（11）保养质量约定：保养设备的正常运行，接近新装时的效果。

三、现场考察

3.1 本项目招标人不统一组织现场考察，投标人可自行前往现场及周围环境进行考察，以便查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的资料。

3.2 现场考察期间的交通工具和食宿由投标人自行安排，费用自理。

3.3 现场考察期间，投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。如果发生人身伤亡、财物或其他损失，无论何种原因所造成，均由投标人自行承担。

3.4 现场考察地址：前海深港青年梦工场，联系人： 洪工 ，联系电话： 18200983830  。

四、投标文件编制、提交、修改、撤回的要求

4.1 投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自行承担。

4.2 投标人编写的投标文件组成：见投标人须知前附表第10条。

4.3 投标文件份数要求：见投标人须知前附表第11条。

4.4投标文件应用不褪色的墨水书写或打印，按招标文件规定的格式，投标人的法定代表人或其授权的代理人应代表投标人在投标文件上签名，并在要盖章的位置加盖投标人公章。

4.5投标文件须封装并加盖投标单位公章。封套上应写明：

（a）招标人：深圳市前海联合物业服务有限公司

（b）项目名称：前海深港青年梦工场一期空调系统设备维保项目

（c）投标单位名称：

（d）在2021年2月25日17：00（即开标时间）前不得开封。

4.6因投标人原因导致投标文件逾期送达或遗失，招标人概不负责。

4.7投标人必须按投标人须知前附表第18条规定的截止时间前，将投标文件送至投标人须知前附表第19条规定的指定地点。

4.8在提交投标文件截止时间前，投标人可以撤回投标文件，但必须以书面形式提出，并经法定代表人（或其授权代理人）签署。

4.9提交投标文件截止时间以后，投标文件不得撤回。

4.10投标文件未按招标文件要求密封，或因邮寄等原因造成封装损坏的，投标文件内容泄露相关责任及后果由投标人承担。

五、投标报价

5.1投标报价要求：见投标人须知前附表第8条。

5.2投标报价错误的修正方法：投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外，此时应以标出的总价为准，并修改单价。

5.3招标人有权拒绝接受未按招标文件要求进行报价的投标文件。

六、投标有效期

6.1投标文件有效期见投标人须知前附表第22条。在此期限内，所有投标文件均保持有效。

七、开标与评定标

7.1本招标项目将按本须知前附表规定的时间和地点进行公开开标。

7.2截标前递交投标文件的所有投标人均应参加开标会，不参加开标会的投标人，视为其认可开标程序和结果。参加开标会议的投标人必须是本单位法定代表人或投标员。法定代表人或投标员均须携带有效身份证、法定代表人身份证明书，投标员还应携带法定代表人授权书。

7.3所有参会人员应将手机调整为震动或关机状态，开标会现场应保持安静，不得随意走动。

7.4投标文件不予受理/废标情形：详见《前附件：投标文件否决性条款》。

7.5开标程序如下：

7.5.1投标人签到。

7.5.2招标人宣布有效撤回的投标文件无效，不予开封。

7.5.3招标人检查投标文件，在场投标人人员共同见证。

7.5.4招标人按投标人签到顺序开启投标文件，核实在场投标人身份，宣读投标人名称、报价等相关信息。

若招标人宣读信息与投标文件不符时，投标人应当场要求核查，经核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人未在当场提出核查要求，视为投标人已确认招标人宣读信息。

7.5.5提出异议。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。投标人未在开标现场提出异议的，视为认可开标。

7.5.6招标人制作《开标情况一览表》，投标人签字确认。投标人拒绝签字的，招标人予以记录后，视为投标人认可开标程序和结果。

7.5.7招标人宣布开标会结束。

7.6评定标办法：

详见投标人须知前附表第12、13条。

7.7截标以后，直到签订合同协议书为止，凡有关对投标文件的审查、评审、澄清、评价和比较工作，都应在保密的情况下进行，任何有关信息和资料，均不得向投标人或与上述工作无关人员泄露。

7.8投标人在上述工作过程中对招标人施加任何影响招标工作的行为，都将会导致取消其投标文件的评定。

八、合同授予条件

8.1在不违背本须知规定的前提下，根据招标文件规定的定标原则，本合同将授予按投标人须知前附表规定的评标、定标方法确定的中标候选人。

8.2尽管有本须知第8.1条的规定，招标人在签订合同前的任何时候有权拒绝任何投标，宣布招标失败，并对由此而引起的对投标单位的影响不承担责任，也不解释原因。

8.3定标结束后，招标人将在投标文件有效期内向中标人发出中标通知书。

8.4中标通知书及招标文件、投标文件是合同文件的组成部分。

8.5投标人在招标人发出中标通知书后30天内，应与业主签订合同协议书。投标人不得要求招标人修改合同主要条款，招标人亦不接受投标人修改合同主要条款的任何要求。投标人对合同有异议的应在质疑截止期限前向招标人提出，投标人提交投标文件视为投标人接受招标文件及合同条款的所有约定。

8.6签订合同协议书时，签约双方应出示法定代表人证书或其代理人的授权书。

8.7合同协议书经双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。

九、其它约定

9.1中标单位不得将中标项目转包或非法分包，否则招标单位有权解除合同，另择单位，由此造成的损失由中标单位负责。

9.2严禁投标人向参与招标、评标、定标工作的有关人员行贿，使其泄露一切与招标、评标、定标工作的有关信息。在招标、评标、定标期间，不得邀请参与招标、评标工作的有关人员到投标人单位参观考察或出席投标人主办的或赞助的任何活动。

9.3投标人在投标过程中严禁互相串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当投标。

9.4如发现投标人有不正当竞争行为，将取消其投标资格或中标资格。

9.5招标工作将接受上级主管单位监督。

监督机构：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

- 前海深港青年梦工场一期空调系统设备维保项目

合同

甲方: 深圳市前海联合物业服务有限公司

乙方:

为保障甲方空调安全、正常、高效的运转，甲方委托乙方对空调设备进行日常维护保养。双方经友好协商达成本协议，以资共同遵守。

一、项目名称：2021年度前海深港青年梦工场一期空调系统设备维保项目。

二、项目地点：深圳市前海深港青年梦工场。

三、维保设备清单，详见附件一。

四、维保内容：前海深港梦工场一期空调系统全部为美的VRV多联机组及模块机组，其中美的MDV系列机组53台，美的FLRB系列机组12台，新风处理机及制冷风柜45台，室内管盘机491台，排风机184台。供冷面积约2.7万平方米，已安全运行6年。为减少空调设备故障率，保障维修及时率，需中标单位提供空调系统的日常维护保养及故障抢修服务。

五、具体维保任务：

投标人对空调设施设备定期检查项目如下：

1、3月对所有空调设备系统进行使用前的运行工况检查及检测，并出具相关报告。

2、每季度定期清洗全部空调室外机翅片，擦除机组表面积尘、生锈部分修复。加固配电及控制线路，清除电路板灰尘，保证电路绝缘电阻在0.5MΩ以上。检测机组冷媒压力，运行电流等参数，并有检测记录。

3、每季度定期清洁室内空调机组及新风机组的过滤网、出风口百叶、回风口百叶。检查机组及冷媒管道保温层，发现损坏或渗漏水问题及时修复。检查风机运行情况并加注润滑油，确保无噪音。检测温控器及控制线路是否正常。

4、定期深度洗清室空调机组翅片及风机叶轮，更换受损或老化三角带。清洗设备接水盘及排水管道冲洗。对机组生锈部位及保温层进行修补。

5、每半年清洗抽风机风轮及盖板，电机加注润滑油。检查控制线路及排风量测试。

6、根据项目现有设备情况编制维修及保养方案计划。

7、设备故障报修响应时间1小时内，故障排除4小时内。

8、记录所有数据，并归档整理。

9、有关保养工作的实施，按照招标人具体要求所示时间进行，并在实施前预先和招标人联系，相约维保时间及维保方案。

10、乙方按照甲方的要求制定检查表，每次结束工作后，填入检查内容，将检查表提前交给采购人有关管理人员检查，检查无误后签字确认。

11、保养质量约定：保养设备的正常运行，接近新装时的效果。

六、维护保养标准：

1.	信号传输稳定，空调运行稳定。

2.	制冷效果良好，出风口温度与手操器设定温度基本一致。

3.	各机组控制板及温度、压力传感器，各控制线路连接电路正常。

4.	冷凝水排水管道畅通，无堵塞滴漏水现象。

5.	空调机组运行时平稳，无噪音及振动。

6.	空调制冷系统无泄露制冷剂情况。

7.	电箱内开关、端子排和接线端无松动发热状况。

8.	定期清洗室外机和室内机过滤网，使室外机散热正常，无积尘污垢堵塞散热铝片；室内机进出风口清洗消毒。

9.	保养设备正常运行，接近新装时效果。

七、合同期限

合同期限一年，自    年  月   日至     年   月   日。

八、合同金额

本项目合同总金额              （小写：     ），甲方于每季度初支付上季度费用，每季度应付费用暂计         元整（小写：    ）。

甲方按季度对乙方进行履约考评，根据考评结果支付维保费用（履约评价表见附件三，甲方有权根据现场实际情况调整履约评价表）。乙方应于每季度初向甲方提交增值税专用发票，甲方收到发票并审核通过之日起15个工作日内向乙方支付上季度费用。

乙方收款账户信息如下：

户    名：

开户银行：

银行账号：

九、	零部件及维修材料

1. 日常零部件更换：200元以下（含200元）单个空调零配件更换费用由乙方承担；单个空调零配件超过200元的以书面报告甲方，由甲方采购后交乙方进行更换。

十、甲方权利与义务

1、甲方将空调设备交付乙方保养时，应保证空调系统处于正常运转的良好状态；

2、依照合同的约定按时支付保养服务费；

3、保养期间，未经甲方同意，乙方不得擅自修理，拆卸设备元件；

4、对维修保养进度进行监督检查，对检查中发现的质量问题及安全隐患有权要求乙方停工返修。

十一、乙方权利与义务

1、乙方应于签订合同次日起即为甲方的空调系统作全面的检查，并提交检查报告；

2、乙方制定维保工作方案后交甲方核定后，委派专业技术员每月二次对设备进行例行维护保养，并提交相应的检查报告；

3、检测到设备故障，应及时向甲方提交书面报告；

4、乙方应严格按照机组维修保养手册的要求进行维修保养工作；

5、乙方应提供24小时全天候紧急故障处理服务；

6、提供维保服务应严格按照甲方审核批准的维保工作计划实施；

7、 乙方进入甲方工作场地工作时，应严格遵守甲方的相关管理规定，不得私自进入与工作无关的区域；

8、乙方应严格遵守合同条款规定的各项要求做好维保工作，确保甲方的设备处于正常使用或正常备用状态；

9、保养合同期间内，甲方设备使用时出现故障，乙方在接到甲方通知后，1小时内到达现场进行故障排除，直至设备恢复正常运行（等待设备零部件除外），故障处理完毕后乙方提供一份故障处理报告及意见。

十二、违约责任

1、如乙方未能按本合同约定完成维修保养工作，乙方需按当季维保费的5%，向甲方支付违约金；

2、如乙方违反合同约定，私自将合同转包或分包，甲方有权终止合同，乙方应按合同总金额的20%向甲方支付违约金。同时，赔偿由此造成甲方的经济损失。

十三、合同解除

1、甲方因其管理或服务范围减少，可提前终止本合同，且不承担任何违约责任，但应提前2个月以书面形式通知乙方。

2、双方经协商一致，可提前解除本合同。

十四、特别约定

1、合同期间，在任何情况下，乙方不承担设备非乙方原因之损伤、意外破坏、遗失的责任；

2、合同期间，由于乙方工作人员失误导致甲方设备及配件损坏，所需修复或更换配件的所有费用及责任由乙方负责；

3、如因甲方人为因素导致空调系统损坏的，由甲方承担相关责任。

十五、争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，应协商解决；协商不成，双方同意向甲方所在地人民法院起诉。

十六、合同生效

本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，经双方代表签字盖章后生效，具有同等法律效力。

（以下无正文）

附件一：维保设备清单

附件二：200元以下常用配件清单

附件三：空调维保履约评价考核表

（此页为签署页）

甲方：深圳市前海联合物业服务有限公司

（盖章）

法定代表人：

年   月   日

乙方：

（盖章）

法定代表人：

年   月   日

附件一：

维保设备清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 安装 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外主机 | 美的FLRB风冷热泵机组 | 12 | 台 | 1-3栋天面 |
| 2 | 室外主机 | 美的 MDV多联机组 | 48 | 台 | 2-7栋天面 |
| 3 | 分体柜机 | 美的 落地式分体柜机 | 5 | 台 | 4、8栋 |
| 4 | 新风机 | 美的新风处理机及制冷风柜 | 45 | 台 | 1-7栋室内 |
| 5 | 室内机 | 美的MDV多联机空调室内机（冷暖型）及风机盘管机 | 491 | 台 | 1-7栋室内 |
| 6 | 排风机 | 室内吸顶式排气扇 | 184 | 台 | 1-7栋室内 |

附件二：

200元以下常用配件清单

| 序号 | 产品名称 |
| --- | --- |
| 1 | 温度传感器（10K） |
| 2 | 流量开关 LKB-01 |
| 3 | 压力表（0-1.6MPA） |
| 4 | 皮带(SPA 1082LW) |
| 5 | 皮带(SPA 850LW) |
| 6 | 皮带(SPZ 852LW) |
| 7 | 皮带(SPZ 670LW) |
| 8 | 皮带(SPZ 587LW) |
| 9 | 皮带(SPZ 562LW) |
| 10 | 室外机电容 |
| 11 | 风机电容 |
| 12 | 遥控接收器 |
| 13 | 遥控接收板 |
| 14 | 拨动开关 |
| 15 | 连接纳子 |
| 16 | 接线器 |
| 17 | 过载保护器 |
| 18 | 交流接触器 |
| 19 | 热继电器 |
| 20 | PE保温管 |

附件三：

空调维保履约评价考核表

履行单位：                         查评范围：

| 序号 | 考核内容 |  |  |  | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报修后是否按维保合同规定时间内处理故障，未及时处理扣2分/次； |  |  |  |  |
| 2 | 未按维保合同规定的频次、内容进行维保，发现一次，扣2分； |  |  |  |  |
| 3 | 维保记录填写是否及时、完整，未及时、完整填写，扣1-2分/次； |  |  |  |  |
| 4 | 故障判断的准确率（发生故障数/解决故障数）低于95%，每低1%，扣3分； |  |  |  |  |
| 5 | 保证维保的质量及设备现状（运行的稳定性、安全性、可靠性），出现维保质量问题，扣2-5分/次；； |  |  |  |  |
| 6 | 维保材料不合格，发现一次，扣5分； |  |  |  |  |
| 7 | 每月对空调系统提供运行现状报告、维保小结，少一次，扣1分； |  |  |  |  |
| 管理处意见 |  |  |  |  |  |
| 扣分 |  |  | 扣款（元） |  |  |
| 合同应付金额 |  |  | 建议支付金额 |  |  |
| 考核人 |  |  | 负责人签字 |  |  |

备注：

1、甲方有权根据现场实际情况调整履约评价表。

2、对乙方的考核采用季度百分制，季度满分为100分，乙方当季度考核得分=100分-当季所扣总分，每季考核结果与当季度服务费支付挂钩。

3、

1)季度考核分数≥90分，支付全额服务费；

2)90分＞季度考核分数≥80分，每扣1分，扣减当季服务费的1%；

3)80分＞季度考核分数≥70分，每扣1分，扣减当季服务费的3%，并约谈乙方公司负责人。

4)低于70分视当月考核不合格，甲方有权单方面终止合同，且不承担任何违约责任。

投标文件格式

投 标 文 件

- 项目名称：

- 投标人：（盖章）

- 法定代表人：（签字或盖章）

- 或授权代理人：（签字）

- 日期：_______年______月______日

投标文件目录

1.投标人基本情况表；

2.法定代表人资格证明书；

3.法定代表人授权委托书；

4.营业执照（扫描件）；

5.资质证书（扫描件）；

6.拟派项目经理情况；

7.类似项目业绩；

8.拟派人员情况表；

9.投标承诺函；

10.投标报价书；

11.服务保障方案

12.疫情防控方案

一、投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资本 |  |  |  | 企业人数 |  |
| 主要业务范围 |  |  |  |  |  |
| 企业认证证书 |  |  |  |  |  |
| 近三年纳税情况 |  |  | - 2017年纳税： 万元 - 2018年纳税： 万元 - 2019年纳税： 万元 - 总计： 万元 |  |  |
| 企业荣誉 （不超过5项） |  |  |  |  |  |
| 公司法定代表人 |  |  | 1.姓名： 2.职务： 3.职称： |  |  |
| 本项目分管领导 |  |  | 1.姓名： 2.职务： 3.联系方式： |  |  |
| 公司联系方式 |  |  | 1.地址： 2.邮编： 3.电话： 4.传真： 5.E-mail： 6.联系人 |  |  |
| 1 | 投标人类似项目业绩 | 投标人近五年内（自招标公告发布之日起倒推，日期以合同签订日期为准）类似项目业绩，完成 个。包括： 业绩1：项目名称： 服务单位： 合同签订日期： 合同价：； 业绩2：项目名称： 服务单位： 合同签订日期： 合同价：； …… |  |  |  |
| 2 | 项目负责人类似项目业绩 | 拟派项目负责人近五年（自招标公告发布之日起倒推，日期以合同签订日期为准）类似项目业绩，完成 个。包括： 业绩1：项目名称： 服务单位： 合同签订日期： 合同价：； 业绩2：项目名称： 服务单位： 合同签订日期： 合同价：； …… |  |  |  |

注：

1、参与本项目投标的投标人均应提供本表，表格不够可自行添加行列或另附说明。

2、后附表格中填写的企业认证证书、企业荣誉证书扫描件，若无相关证书扫描件，招标人对表格填写内容将不予认可。

### 法定代表人资格证明书；

### 法定代表人（负责人）资格证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

说明：1、法定代表人为企业、事业单位、国家机关、社会团体的主要负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

附：要求必须提供法定代表人（负责人）身份证（境外人员无法提供身份证的，可提供护照）扫描件（正反两面）。

### 法定代表人授权委托书；

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人（负责人），现授权委托            （姓名）为我司代理人，代理人全权代表我单位签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：

联系电话：              手机：

身份证号码：                        职务：

授权委托日期：         年     月       日

附：要求必须提供代理人身份证（境外人员无法提供身份证的，可提供护照）扫描件（正反两面）。

### 四、营业执照（扫描件）

## 五、资质证书（扫描件）；

## 六、拟派项目经理情况；

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校及学历 |  |  |  | 所学专业 |  |  | 公司职务 |  |  |  |
| 何专业何职称 |  |  |  |  | 职称评定时间 |  |  |  |  |  |
| 注册证 （如有） |  |  |  |  | 注册证取得时间 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人近五年已完成的同类项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 业主名称 |  | 项目名称 |  |  | 合同总价 （万元） |  | 签约及完成时间 |  | 履约评价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 注：提供拟派项目负责人的姓名、年龄、文化程度、毕业院校和专业、毕业时间、执业证书、从事专业工作年限等。证明材料（扫描件）身份证明、学历证明、执业资格证书（如有）、在投标人单位工作至今至少连续3个月以上的社保证明、所获与本职业相关的奖项或者荣誉证书。业绩证明材料应包含（扫描件）：中标通知书、合同关键页和竣工验收报告（如有），如上述材料无法证明属项目经理业绩，需提供业主证明。业绩个数最多不超过3个，如投标人提交的业绩超过3个的，第3个以后的业绩招标人将不予统计。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：职务：日期

## 七、类似项目业绩

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 （万元） | 签约及完成时间 | 履约评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 注：提供投标人近五年内（2015年1月1日至本项目截标日期，以合同签订时间为准）类似项目

## 业绩，业绩个数最多不超过5个，如投标人提交的业绩超过5个的，第5个以后的业绩招标人将不予统计。

## 证明文件：提供中标通知书、合同关键页和竣工验收报告（如有）。提供合同甲方出具的履约评价（评价等级须为良好或优秀，如有）。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：职务：日期

## 八、拟派人员情况表

| 序号 | 拟担任职务 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 岗位证 | 专业 | 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 注：提供项目拟派成员与职业相关的从业证书扫描件（如有）、毕业证、所在单位近3个月社保证明。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：职务：日期

### 九、投标承诺函

### 投标承诺函

致招标人：深圳市前海联合物业服务有限公司

我方    （投标人名称）（盖章）     在研究了                     招标文件并考察了项目现场后，我方决定参加本项目的投标，并完全接受贵方招标文件的所有内容。为此，我方作出如下承诺：

1、根据自身情况，理性报价，不以低于成本的报价竞标，我方愿意以人民币￥    元（大写金额：       ）的投标总价，按照招标文件的要求承担本次招标合同范围内所有工作。我方承诺按招标文件的工期/服务期要求完成所有工作内容。

2、我方承诺完全满足招标文件要求为招标人提供服务及工作成果。

3、我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，给贵方造成的损失的，贵方有权要求我方对此进行赔偿。我方同意投标文件有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函将始终对我方具有约束力。

4、在合同协议书正式签署生效之前，本投标承诺函及投标文件连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5、我方理解并接受，贵单位采用最低投标价法确定中标单位，我单位承诺理性报价，不恶意压价或以低于完成本项目所有工作内容的合理成本价报价，同时也理解贵单位不负担我方的任何投标费用。

6、我方承诺在本招标项目中无挂靠或转包、借用他人资质的行为。

7、我方在本次投标中无弄虚作假行为，且未与其他投标人、招标人及评、定标专家串通投标等违规行为。否则，将接受取消投标资格、取消中标资格、解除合同、已进场开展工作的无条件退场、暂停参加投标的资格等处理，涉嫌构成犯罪的，将依法追究刑事责任并移送公安机关查处。

8、如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：

（1）视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

（2）履约评价评定为合格及以下；

（3）本项目招标人今后可拒绝我方参与投标。

特此承诺。

投标人：    （全称）     （盖章）

投标人地址：

法定代表人或授权代理人：  （签字）

联系电话：

电子邮件：

传真：

邮政编码：

日期：   年  月  日

### 十、投标报价书

投标人名称：                                            项目编号：

| 采购内容 | 数量 | 投标报价 （人民币） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前海深港青年梦工场一期空调系统设备维保项目 | 1项 | 小写：RMB 大写： | 一年 |

备注：

  - 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。如：小写：RMB1230000，大写：壹佰贰拾叁万元整。

  - 投标报价的小数点后保留两位有效数。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

日期

### 十一、服务保障方案

## 整体维保服务方案、服务需求响应方案、企业管理制度及突发应急事件处理措施。

### 十二、疫情防控方案