深圳市前海联合物业服务有限公司前海展示厅新厅沙盘模型维保服务项目

招  标  文  件

招标人：深圳市前海联合物业服务有限公司

二〇二一年二月

目  录

第一篇  致投标人	2

第二篇  投标须知	3

第1章 投标须知前附表	4

第2章 投标人须知	4

一、投标人资质要求	4

二、评标原则	4

三、本项目时间安排	5

四、合同主要条款	5

五、废标的规定	5

六、标书的要求	5

七、中标通知书	6

八、合同的签订	6

九、其他投标须知事项	10

第3章 招标范围	10

第4章 开标、招标小组及评标	11

第三篇  投标书格式	18

第1章  投标文件编制说明	18

第2章  投标文件格式	19

第四篇  合同的主要内容	24

# 第一篇  致投标人

本招标文件是依据有关招标投标的法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本招标项目的特点和需要编制的。招标文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，招标文件的内容已清楚地反映了项目的内容、性质以及商务和技术要求等。我们要求投标人必须完全响应本招标文件的实质性内容。

取得本招标文件的正式投标人，如不递交投标文件，应于取得招标文件2天内书面通知招标人。

招标人(盖章)：深圳市前海联合物业服务有限公司

招标单位地址：深圳市前海合作区深港创新中心D栋1楼

联 系 人：    雷明亮、潘小姐

联系电话：     0755-36668092、0755-88981710

日    期：     2021 年 2 月

# 第二篇  投标须知

第1章 投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 前海展示厅新厅沙盘模型维保服务项目 |
| 2 | 项目地点 | 深圳前海合作区前海展示厅 |
| 3 | 招标范围 | 详见第二篇第3章 |
| 4 | 招标控制价 | 总控制价19万元（含19万元） |
| 5 | 投标限制 | 只接受独立法人投标；不接受联合体投标 |
| 6 | 资金来源 | 国有资金（企业自筹） |
| 7 | 投标人资质要求 | 1、在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格； 2、 本项目只接受独立法人投标，不接受联合体投标。 |
| 8 | 投标文件份数 | 正本1套，副本4套 |
| 9 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 10 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 11 | 投标人要求澄清招标文件的期限 | 在投标截止日期前 5日 |
| 12 | 招标人对招标文件的澄清或修补、答疑的期限 | 在投标截止日期前 3 日 |
| 13 | 投标预备会(答疑会) | 不组织答疑会 |
| 14 | 投标有效期 | 30日历天(从投标截止之日算起) |
| 15 | 投标文件递交 | 地点：深圳市南山区前海合作区前海深港创新中心D栋1楼 截止时间：2021年3月5日10 时0分 |
| 16 | 开标评标会 | 地点：深圳市南山区前海合作区前海深港创新中心D栋1楼 时间：2021年3月5日10 时0分 |
| 17 | 签订合同 | 发出中标通知书之日起30天内 |

第2章 投标人须知

一、投标人资质要求

1、	在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格,投标人需提供营业执照复印件加盖公章。

2、本项目只接受独立法人投标，不接受联合体投标。

二、评标原则

采用“综合评分法”即:对报名单位进行初步审查，审查合格的投标人进入详细评审，具体详见第2篇第4章规定内容进行。

三、本项目时间安排

| 序号 | 内容 | 时间期限和地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发售招标文件时间和地点 | 前海管理局官网自行免费下载。 |
| 2 | 投标人质疑期限 | 招标文件发售后至截止投标前5天 |
| 3 | 招标人澄清，修改招标文件期限 | 招标文件发售后至截止投标前3天 |
| 4 | 投标文件递交截止时间和地点 | 时间：2021年3月5日10 时0分 地点：深圳市南山区前海合作区前海深港创新中心D栋1楼 |
| 5 | 开评标时间和地点 | 时间：2021年3月5日10 时0分 地点：深圳市南山区前海合作区前海深港创新中心D栋1楼 |
| 6 | 合同签署期限 | 中标通知发出后30天内 |

四、合同主要条款

合同协议书，合同条款见本招标文件第四篇。

五、废标的规定

有下列情况之一的，投标文件即告作废，投标人退出本项目投标活动：

（1）投标人未按要求提供投标函的；

（2）投标文件的有关内容未按规定加盖投标人印章、或未经法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)、或由委托代理人签字(或盖章)但未随投标文件一起提供“法定代表人证明书”和“法定代表人授权委托书”原件的；

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；按规定应提交其他资料而未提交的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一份有效；

（5）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

（6）不同投标人的投标文件出现评标小组认为不应当雷同的情况；

（7）投标文件内容明显不符合招标文件的要求；

（8）投标有效期不满足招标文件要求；

（9）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或其他弄虚作假方式投标的；

（10）招标文件中明确规定的废标和拒绝接受的其他情形。

（11）法律、法规规定的其他废标情形。

六、标书的要求

1投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件格式，详见投标文件格式。

2 投标文件需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。

3 投标人应提交投标文件正本1套，副本4套。

4 投标文件外层包装封面应标识：

（1）收件人：深圳市前海联合物业服务有限公司

（2）项目名称：前海展示厅新厅沙盘模型维保服务项目

（3）投标人名称、地址、邮政编码

（4）2021年3月5日10 时0分开标，此之前不得开封

（5）骑缝加盖投标人公章

特别提醒：投标人的报名资料、投标函及附件应加盖公章，一并装入投标文件袋密封好，并在密封袋上标明上述信息。密封袋的封口处应贴封条并骑缝加盖投标人公章，并按规定注明开标时间，在此之前不得开封。

七、中标通知书

1、确定中标人

依据评标打分结果确定中标候选人。

2、中标通知书

2、1 在投标有效期内，招标人将中标结果在前海管理局官网公示，在规定的时间内无异议的，招标人将在规定的时间内向中标人发出中标通知书。

2、2 招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

八、合同的签订

1、 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标文件内容签订书面合同，合同书应采用本招标文件所规定的合同样本。

2、本项目招标人与中标人签订的合同必须遵守本招标文件的合同条件，并且不得更改合同条件。

3、 中标人如不按规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除中标，给招标人造成的损失，应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

4、 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标合同，不得将中标合同内的工作转让(转包)给他人。

九、其他投标须知事项

1、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

2、招标文件的澄清

2、1招标人在投标截止日期3 日前以书面形式发出的招标文件的澄清(答疑)纪要、修改(补充)函件，均是招标文件的组成部分，对招标人投标人起约束作用。

2、2投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在获取招标文件后 3 日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

2、3投标人若对招标文件有疑问，需要招标人予以澄清，应于投标截止日期5日前以书面形式向招标人提出，送至招标公告中的招标人地址。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都应在投标截止日期 3 日前以网络公告的形式发出澄清文件给所有投标人，请投标人关注前海管理局官网公告，自行下载。招标文件的澄清作为招标文件的组成部分，具有约束力。

3、招标文件的修改

3、1 招标文件发出后，在投标截止日期3 日前的任何时候，确需要变更招标内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

3、2 招标文件的修改将以网络公告的形式发出澄清文件给所有投标人，请投标人关注前海管理局官网公告，自行下载，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

3、3 招标文件、招标文件澄清纪要、招标文件修改(补充)函件内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、澄清纪要、修改(补充)函件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

3、4 招标人保证招标文件澄清纪要、招标文件修改(补充)函件在投标截止时间至少 3 日前在前海管理局官网进行公告，请投标人自行关注。投标人应随时查看“前海管理局官网”中有关招标文件的信息，否则由此导致的不利后果由投标人自负。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改(补充)部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改(补充)函件中明确。

4、投标文件的语言

投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，并且，为了解释投标文件，应以中文为准。

5、投标文件的组成

5、1报名资料

- 独立法人机构营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；

- 法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

（3） 法定代表人授权委托书及代理人身份证复印件。

5、2投标函及附件

6、投标文件的签署

6、1 投标文件应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在投标文件中须同时提交法定代表人资格证明书和投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书应符合投标文件格式要求。

6、2 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

7、投标报价

本项目为一次性招标，总控制价在19万元以内（含19万）。

8、投标货币

本项目投标报价采用的币种为人民币。

9、提供的图纸资料

本项目不适用。

10、投标有效期

10、1 投标有效期为自规定的投标书递交截止期限起 30 天内，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

10、2 特殊的情况下，在原定投标有效期满之前，招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

11、投标文件的密封和标记

本项目投标人的报名资料、投标函及附件应加盖公章，分别封装后，一并装入投标文件袋密封好，并在密封袋上注明投标文件、项目名称以及投标人名称、地址、邮政编码。密封袋的封口处应贴封条并骑缝加盖投标人公章并按规定注明开标时间，在此之前不得开封。

12、投标截止时间

投标人应在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。

13、投标文件的补充修改与撤回

13、1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

13、2 投标人的补充、修改或撤回，应按本须知有关规定密封、标记和递交，并在密封袋上清楚注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。

13、3在投标截止时间以后，不得补充、修改投标文件。

14、截标时投标文件的数量要求

如果截标时递交标书的投标人数量少于3名而流标，基于本服务项目的特殊要求，经招标人内部报会审定是否转化为非公开招标方式。

15、招标文件售价：本项目不适用。

第3章 招标范围

- 项目概况

本次招标为深圳市前海展示厅新厅沙盘模型维保服务项目，沙盘模型面积为13*26M异形，电源开关为200套、灯条为5700M、树为602785棵、楼宇为2089栋、继电器86个、RS4854网运程控制器为6套等设备。现拟选取一家资质高、资信好、经验丰富、专业技术能力强的维保服务机构，为本次沙盘模型维保提供服务。

二、服务内容

投标人提供服务的内容包括但不限于：

- 保养期间内每月委派技术员对设备进行例行维护保养，并每季度提交相应的检查报告，确保甲方的设备处于正常使用或正常备用状态，维保设备清单（见下表）。

维保清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总规划模型 | 26M*13M异形 | 尼克 | 套 | 1 |
| 2 | 开关电源 | 3V/40A | 普德新星 | 个 | 120 |
| 3 | 开关电源 | 5V/41A | 普德新星 | 个 | 20 |
| 4 | 开关电源 | 12V/29A | 普德新星 | 个 | 50 |
| 5 | 灯条 | 3V（138灯/M) | 星之光 | M | 5700 |
| 6 | 树 |  | 华杰 | 棵 | 602785 |
| 7 | 楼宇 | 尼克 | 华杰 | 栋 | 2089 |
| 8 | 继电器控制系统 | 继电器RXM2LB2BD 24V直流220V交流 | 施耐德 | 个 | 86 |
| 9 | 单片机控制系统 | RS485工业级以太网IO远程控制8路/16路 | 精讯畅通 | 套 | 6 |

三、技术要求

1、服务内容：

（1）沙盘模型含饰灯光跑马效果，饰配件脱落及局部塌陷变形等维护；

（2）沙盘模型时间码控制系统包含控制器、电路板、继电器控制、单片机控制等维护；

（3）沙盘模型整体除尘、清洁、保养维护；

（4）维护、保养需接近原比例、造型、色彩、质感、建筑房间室内陈设、结构、构造等要求。

2、人员要求：应根据工作需要及甲方要求安排足够的具有专业能力的人员，在规定时限内开展相关工作。中标后，中标单位应按甲方要求安排项目技术负责人负责本项目，如无充分理由项目技术负责人不得中途更换,如确需更换的须先征得甲方同意。

3、质量要求：服务单位必须严格遵守法律、法规，提供的工作成果应符合国家、广东省、深圳市相关政策及行业规范的要求。

4、中标方必须在采购方规定的时间内完成，未经采购方同意情况下不得拖延进场时间。

四、商务要求

1、服务期限：壹年，自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同期限届满前由招标人对中标单位进行履约评价，评价为优秀的，双方可协商续签一年。

2、投标报价包含：费用包括但不限于所有设备（详见设备清单）及零配件更换费用、维护费、人工费、税费等一切费用，采购单位无需额外支付其它费用。

3、付款方式：本项目招标总控制价为人民币19万元（含19万），合同价以中标价为准，但中标价非最终结算价。甲方按季度对乙方进行履约考评，根据考评结果支付维保费用。乙方向甲方提交增值税专用发票及维保记录，甲方收到发票并审核通过之日起15个工作日内向乙方支付上季度费用。

4、如出现管理需求变化或甲方丧失对前海展示厅的管理权等情形，甲方可根据实际需要提前单方终止合同，甲方对此不承担任何违约责任。

5、对于中标人通过提供本项目服务取得的各类信息和数据（包括但不限于企业信息、经济和社会发展数据等），未经采购人同意，中标人不得提供给其他任何第三方，亦不得用于本项目服务内容以外的其他用途。

6、双方具体合作过程中可能相互需要提供专有的具有价值的保密信息，未取得提供方事先书面同意，须各自遵守保密义务，不得以任何理由或目的向任何第三方披露（各自的咨询顾问、代理人除外），法律、法规另有规定除外。

第4章 开标、招标小组及评标

一、开标

1、1 开标按招标文件规定的地点公开进行，开标时间为投标截止时间。

1、2 开标会由招标人主持。

1、3 开标时，由招标人检查投标密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标单位名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

1、4 若投标文件未密封，招标人将宣布该投标文件无效。

1、5 招标人将对开标过程作好记录，存档备查。

二、 评标小组

2、1 评标小组应由5名评委组成（最终人数以招标人确定为准）。

2、2 评标小组根据招标文件确定的评分方法和标准对投标文件进行评审。

2、3 评标小组独立工作，任何单位和个人不得非法干涉招标小组的评标工作。

三．评标及评标办法

3、1 投标文件的初步审查

1） 开标结束后，即进入评标程序。评标小组将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署和投标文件格式是否符合要求，有无计算上的错误等。

2 ）在详细评标之前，评标小组将审查投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件相符，没有重大偏差。

3） 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻找外部证据。

4） 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，属重大偏差，投标人不得通过补充、修改、替代、撤回或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

3、2 投标文件的澄清

1） 在评标期间，评标小组要求投标人对其投标文件进行澄清时，投标人应派法定代表人或授权代表和项目负责人按招标小组通知的时间和地点接受询标。法定代表人或授权代表在接受询标时应出示其有效身份证件，询标时法定代表人或授权代表未到场或未出示有效证件的其投标文件将被拒绝。

2） 评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。

3） 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4） 有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

5 ）投标人的书面澄清、说明和补正经招标小组认可后可以作为其投标文件的一部分参与评标。

6） 投标人对投标文件的澄清只是招标小组根据评标的需要而可能进行的工作，并非是评标的必要程序，也并非每个投标人都需要进行澄清。

7） 投标人须在招标小组发出书面质询疑问后2小时内作出响应，回复的澄清文件应加盖公章，如时间不允许可以不加盖公章但须经法定代表人或授权委托人签署。如澄清文件中对投标报价有算术性修正的内容，投标人未按规定时间、要求送达澄清文件的投标人将视为拒绝接受修正，招标小组将按最不利于投标人的方式进行修正。

3、3 投标文件的详细评审

详细评审只对经资格审查合格的投标文件进行评审，资格评审不合格不参与详细评审。采用“综合评分法”即:是指以综合评分为主要因素确定中标供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据各公司报价格、维保方案、公司过往项目规模要素评定最综合高分，以提出综合高分的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

3、4、1 初步评审阶段

初步评审表

| 序号 | 审查事项 | 是否符合招标文件要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应在密封袋上注明投标文件、项目名称以及投标人名称、地址、邮政编码。投标文件应密封完好，密封袋的封口处应贴封条并骑缝加盖投标人公章。 |  |
| 2 | 投标人应按照招标文件要求提供投标函。 |  |
| 3 | 投标人应按照招标文件要求提交投标文件，是否内容完整、关键字清晰可辨认。投标文件的有关内容应按规定加盖投标人公章。 |  |
| 4 | 投标人应提供法定代表人证明书原件及法定代表人授权委托书原件。 |  |
| 5 | 投标有效期应符合招标文件要求。 |  |
| 6 | 不得联合体投标。 |  |
| 7 | 投标人资格审查：详见第二章投标人资质要求。 |  |

备注：评标小组在开标后，按照本表的内容对各投标人的投标文件进行初步审查，审查合格的投标人进入详细评审，初审不合格的，该投标人的投标即视为无效投标。

3、4、2 详细评审阶段

在全部满足招标文件实质性要求前提下，选定符合资质要求的综合评分为中标人。

3、4、3详细评审阶段

| 评分项及评分规则 |  |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |  | 35 |
| 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×权重。 |  |  |  |  | 评分方式 按公式计算 |
| 二、商务部分 |  |  |  |  | 37 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 |  | 评分方式 |
| 1 | 服务项目业绩 | 20 | 1、评审标准： 提供投标人近三年内（即自2018年1月至投标截止日期）的类似项目业绩： 1) 累计沙盘模型维保业绩≥100万，得20分； 2）50万≤累计沙盘模型维保业绩＜100万元，得12分； 3）30万≤累计沙盘模型维保业绩＜50万元，得5分； 4）累计沙盘模型维保业绩＜30万,不得分。 以上业绩金额为合同累计金额。 2、提供文件： 须提供合同关键(体现合同起止时间及合同金额)页复印件加盖公章。 |  | 评标小组 打分 |
| 2 | 原厂家授权或原厂家 | 15 | 1、评审标准： 投标人提供所投产品的厂家授权或原厂家得15分。 2、证明文件： 投标人需提供授权证明复印件加盖公章。 |  | 评标小组 打分 |
| 3 | 履约评价 | 2 | 投标人在上述“类似项目业绩”评审项中参加评审且能得分的业绩能提供建设单位出具的反馈意见为合格及以上的沙盘模型类项目履约评价，每一个得1分，最高得2分。 |  | 评标小组 打分 |
| 三、技术部分 |  |  |  |  | 28 |
| 序号 | 内容 | 权重 |  | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 本项目维保服务方案 | 15 |  | 1、评审标准： 针对本项目制定的沙盘模型维保方案，根据投标人横向比较情况进行评价：优15分，良得10分，差得5分。 2、提供文件： - 沙盘模型维保方案； - 日常服务措施。 | 评标小组 打分 |
| 2 | 针对本项目突发应急事件处理方案 | 13 |  | 1、为便于管理沟通和突发状况应急处理措施能及时快速开展：投标人承诺突发应急状况40分钟内安排专业工程师到达现场，得3分；承诺突发应急状况50分钟内安排专业工程师到达现场，得2分；承诺突发应急状况60分钟内安排专业工程师到达现场，得1分；其他不得分。 2、评审标准： 针对本项目制定的突发事件应急保障措施（可响应应急时间）；根据投标人横向比较情况进行评价（优得10分，良得6分，差得2分）。 应急方案全面详细，得10分； 应急方案一般，得6分； 应急方案较差，得2分； 2、提供文件： （1）应急事件处理流程。 （2）突发事件应急保障措施。 | 评标小组 打分 |

# 第三篇 投标书格式

    - 投标文件编制说明

1、投标人提供的投标资料主要包括以下几个部分：

(2)第三篇第2章投标文件格式。

2、投标函说明：投标人需按照投标函格式进行承诺。

    - 投标文件格式

密封袋封条格式

工程编号：

投 标 文 件

项目名称: 前海展示厅新厅沙盘模型维保服务项目

投标文件内容：      投标函及附件

投标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：            年      月      日

【   年   月   日  时  分之前不得启封】

备注：本封条应粘贴在投标文件的密封袋封面

目 录

- 声明

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权委托书

- 投标函

- 开标一览表

声   明

深圳市前海联合物业服务有限公司：

本单位就参加  前海展示厅新厅沙盘模型维保服务项目 投标工作，作出郑重声明：

1．我单位已完全理解该项目招标文件所列明的全部条件，亦保证我单位完全符合本项目的投标条件。

2．我单位严格按照贵方提供的标书样本填写和提交相关内容，保证所提交的投标资料全部真实有效，并愿意向贵方及采购单位提供任何与本项目有关的数据、情况和技术资料。

3．保证遵守招标文件的规定，放弃提出对招标文件误解的权利。

以上声明若有违反，一经查实，本人和本单位愿意接受有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

声明单位（公章）：

声明人（法定代表人或授权委托人）签字：

年   月   日

法定代表人证明书

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：     年龄：       职务：

身份证号：

系                                               的法定代表人。

特此证明。

投标人(盖章)：

日         期：           年        月        日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我            (姓名)系

(投标人名称)的法定代表人，现授权委托

(单位名称)的             (姓名)为我单位签署_前海展示厅新厅沙盘模型维保服务项目 投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的 前海展示厅新厅沙盘模型维保服务项目 投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                  性别：            年龄：

身份证号码：                            职务：

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

授权委托日期：             年       月       日

投标函

致      （招标人名称）          ：

根据已收到贵方的 前海展示厅新厅沙盘模型维保服务项目  招标文件，我单位经研究上述招标文件后，我方愿以招标文件前附表规定的标准，接受贵方招标文件所提出的任务要求。

我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。

我方拟提供 前海展示厅新厅沙盘模型维保服务项目 项目施工方案，我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。

我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方将承担相应责任。

如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

如果我方中标，我方将按照投标文件承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作。如未经招标人同意更换项目组成员，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我单位承担。

如果我方中标，我方将按照开标一览表的投标报价收取工程费用。

我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并承担相应责任；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并承担相应责任。

在正式合同签署并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人名称：

法定代表人或授权委托人：

日    期：            年     月     日

开标一览表

单位： 人民币元

| 项目名称 | 投标总价 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 前海展示厅新厅沙盘模型维保服务项目 | 大写： 小写： | 一年 |

注：

1、投标总价包括但不限于所有设备（详见维保清单）及零配件更换费用、维护费、人工费、税费等。

2、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

3、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

4、若开标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

法定代表人或被授权人签名：

投标单位公章：

维保清单：前海展示厅新厅沙盘模型项目清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总规划模型 | 26M*13M异形 | 尼克 | 套 | 1 |
| 2 | 开关电源 | 3V/40A | 普德新星 | 个 | 120 |
| 3 | 开关电源 | 5V/41A | 普德新星 | 个 | 20 |
| 4 | 开关电源 | 12V/29A | 普德新星 | 个 | 50 |
| 5 | 灯条 | 3V（138灯/M) | 星之光 | M | 5700 |
| 6 | 树 |  | 华杰 | 棵 | 602785 |
| 7 | 楼宇 | 尼克 | 华杰 | 栋 | 2089 |
| 8 | 继电器控制系统 | 继电器RXM2LB2BD 24V直流220V交流 | 施耐德 | 个 | 86 |
| 9 | 单片机控制系统 | RS485工业级以太网IO远程控制8路/16路 | 精讯畅通 | 套 | 6 |

# 第四篇 合同主要内容

前海展示厅新厅沙盘模型维保服务合同

乙方受甲方委托对深圳市前海合作区前海展示厅新厅沙盘模型提供年度维护保养服务。根据甲方有关要求，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，结合本项目的实际操作情况，双方在平等自愿原则的基础上协商一致达成如下维护协议：

第一条：项目概况

1、系统名称：沙盘模型

2、项目地址：深圳市前海自贸区前湾一路前海展示厅

3、服务性质：沙盘模型维护服务及技术支持

第二条：服务范围及内容

服务范围：乙方每个季度对深圳前海展示厅模型沙盘及相关系统例行进行一次检查、保养，每个季度对展示厅沙盘进行一次维护清洁。甲方工程人员及乙方维保人员在维保工作中发现环境因素对模型有可能构成损害，或有可能影响模型运行安全及质量时，应及时向甲方报告并商议改善方案。

服务内容：乙方提供全日紧急修理服务。甲方或乙方现场管理人员发现模型故障或异常，应及时通知乙方负责人，由乙方立即组织抢修或采取其它相应措施。乙方故障处理人员应在（办公时间）12小时内或（非办公时间）48小时内到达现场处理故障（不可抗力因素除外）。在修理完毕后，乙方人员应将设备故障原因及修理结果通知甲方。

第三条：验收标准

- 甲方将按依照本合同第二条服务范围及内容进行验收，由甲方物业管理人员及乙方维修/保养人员双方签字确认本项目硬件及软件可以正常使用（详见附件1）。同时，由于乙方本身的人员、技术等原因造成无法在承诺的服务时间内支持和解决正常使用下的软、硬件故障，造成甲方的生产、办公无法正常运营，甲方将向乙方收取当季度维护费用3%的违约金。

- 维保期内沙盘模型质量要保障重大接待活动无故障（包含沙盘内饰灯无频闪、模型无倒塌、时间码要同步、沙盘电路可控）。

- 维保期内沙盘模型故障率要可控，针对突生事宜响应时间要及时，确保设备正常运行。

- 本次维保质量应达到前海展示厅各类接待沙盘模型要正常运行为合格标准。

第三条：合同期限

1、合同有效期限为一年， 自         起至           止。

2、合同期满后经甲方履约评价考核为优的，在价格、服务、质量不变的基础上，双方可协商续签一年。

第四条：维保费用及支付方式

1、合同维保总金额暂定为￥：            元（大写人民币           ），费用包括但不限于所有设备（详见维保清单）及零配件更换费用、维护费、人工费、税费等，甲方无需额外支付其它费用。该合同价非最终结算价，甲方将依据乙方实际维保季度及履约评价结果据实结算。

2、付款方式：按季度支付，根据考评结果支付维保费用（履约评价表见附件二）。每季度付款金额￥：            元（大写人民币           ），不足一季度的的按实际维保天数计算，一季度按91天计算。

乙方每季度5日前向甲方提供上季度维护保养报告及增值税专用发票，甲方收到全部材料且审核通过后二十个工作日内支付款项。

3、乙方收款账户信息如下

户名：

开户行：

账号：

第五条：甲方责任及义务

1、甲方需在乙方入场维修时提供适当的协助。

2、如设备出现故障，甲方需及时通知乙方。

3、甲方有责任跟进乙方的服务质量，并且及时验收。

第六条：乙方责任及义务

1、为系统正常运转提供技术支持和保障，确保系统的正常稳定运行。

2、在系统设备正常使用的状态下，乙方定期到甲方现场进行设备的全面保养和检修，每季度至少一次，全年总计不得低于四次。

3、乙方应向甲方提供完整的维护保养记录和相关设备维修资料。

4、乙方维护保养期间，必须遵守甲方的规章制度及安全环境等各项规定，最大限度的减少对甲方工作环境的影响。

5、系统在平时使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方通知（电话或电子邮件）后及时响应，维修响应时间为2小时，如出现设备损坏，当时无法修复，乙方应立即通知甲方，并在24小时内制定出维修方案并及时将方案书面递交甲方，甲方根据情况确定是否延长乙方维修时间。

6、乙方应该建立一支长期、稳定的服务团队为甲方服务。若负责此项目维护的工作人员离职，乙方将确保在2周内做好工作交接，并确保不影响正常的服务。

7. 乙方委派的人员在合同履行期间发生人身意外伤害，或致使他人产生人身伤害或财产损失，均由乙方承担一切责任，甲方不因此承担任何赔偿责任。

第七条：乙方免责情形

- 附件“设备清单”以外的设备维护。

- 由于甲方操作不当造成维保对象出现故障的不包括在年保服务范围内，乙方可协助甲方解决，但相关费用由甲方另行支付。以下所列为可能发生的操作失误，但不限于此：

■ 沙盘模型挪作他用             ■ 计算机病毒

■ 电网浪涌波动和现场强干扰源等 ■ 其它非正常使用

- 由于不可抗力造成维保对象出现故障的不包括在维保服务范围内，乙方可协助甲方解决，但相关费用由甲方另行支付。“不可抗力”是指不能合理地预见或避免的，并且超出受影响当事人的控制范围的任何行为或事件，包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、爆炸、战争、暴乱、动乱、罢工等行为或事件。因不可抗力原因导致协议无法履行的，双方可解除协议且互不承担违约责任。

第八条：违约责任

1、维保期间内如有重大接待（注:活动现场有特警保障形式）因设备故障造成接待影响（除漏水、地震、电力原因造成外），每次要扣除合同总金额5%，如超三次重大接待故障，甲方自动解除合同。

2、由于乙方接到通知后未能及时对情况作出处理，而造成系统不能尽快恢复使用，乙方应按照合同总金额的 0.2 %/天向甲方支付违约金，甲方可以在维护保养费用中直接予以扣除。

3、由于甲方未按时支付维保费用，或未遵循协议中规定的条例，致使乙方无法正常进行维护保养工作，乙方有权要求甲方适当予以延期，并不视为乙方的违约。

第九条：廉政条款

1、乙方及其工作人员在此承诺：

(1) 不得在合同签订、履行过程中向甲方工作人员提供任何回扣、手续费、消费性娱乐活动，向甲方工作人员请客吃饭、馈赠任何礼物；

(2) 不得向甲方工作人员以馈赠领用卡、购物卡、购物券的形式进行商业贿赂；

(3) 不得向甲方工作人员承诺在合同履行完毕前后兑现任何利益承诺；

(4) 不得与甲方工作人员及其亲属开办的公司等商业实体发生任何有损公司利益的商贸交易行为。

2、如乙方及其工作人员有上述行为，相关人员除应照《刑法》第163条、第164条承担刑事责任外，甲方有权单方解除合同，同时有权永久将乙方列入甲方供应商黑名单。造成甲方损失的，还应当赔偿甲方的损失。对此条款，乙方完全理解并无异议。

第十条：争议及解决

因本合同执行过程中引发的争议双方应协商解决、协商不成的任何一方均可向深圳前海合作区人民法院依法提起诉讼。

第十一条：其他内容

- 本合同未尽事宜，甲、乙双方另签订补充协议，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

- 如出现管理需求变化或甲方丧失对前海展示厅的管理权等情形，甲方可根据实际需要提前单方终止合同，甲方对此不承担任何违约责任。

3、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等的法律效力，自甲乙双方签字盖章之日起生效。其他未尽事宜双方协商解决。

附件1：维保清单

附件2：合同履约考核表

附件3：合同续签履约反馈表

（以下无正文）

甲方：深圳市前海联合物业服务有限公司

（盖章）

法定代表人：

日    期：        年      月      日

乙方：

（盖章）

法定代表人：

日    期：        年      月      日

附件1                        维保清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总规划模型 | 26M*13M异形 | 尼克 | 套 | 1 |
| 2 | 开关电源 | 3V/40A | 普德新星 | 个 | 120 |
| 3 | 开关电源 | 5V/41A | 普德新星 | 个 | 20 |
| 4 | 开关电源 | 12V/29A | 普德新星 | 个 | 50 |
| 5 | 灯条 | 3V（138灯/M) | 星之光 | M | 5700 |
| 6 | 树 |  | 华杰 | 棵 | 602785 |
| 7 | 楼宇 | 尼克 | 华杰 | 栋 | 2089 |
| 8 | 继电器控制系统 | 继电器RXM2LB2BD 24V直流220V交流 | 施耐德 | 个 | 86 |
| 9 | 单片机控制系统 | RS485工业级以太网IO远程控制8路/16路 | 精讯畅通 | 套 | 6 |

附件2                           合同履约考核表

| 项目名称 |  | 前海展示厅新厅沙盘模型维保服务项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供方名称 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 评定内容 |  |  | 评定标准 |  | 评定结果 |
| 人员管理 | 20分 | 专业情况（20分） | 1.因维修时设施、工具摆放不规范影响现场作业，扣5分。 |  |  |
|  |  |  | 2.维保人员不具有专业能力，不能对故障作出准确判断，扣10分。 |  |  |
|  |  |  | 3.未按时完成或未达到预期目标，每次扣5分。 |  |  |
| 现 场 管 理 | 80分 | 服务质量（40分） | 1.维保材料不合格，每次扣15分； 2.不按维保合同规定的频次、内容进行维保，每次扣15分； 3.不按维保合同规定时间内处理故障，扣10分。 |  |  |
|  |  | 配合情况（15分） | 不配合项目维保工作，密切沟通，积极配合，扣15分。 |  |  |
|  |  | 维检记录（10分） | 未及时、完整做好维检记录，扣10分。 |  |  |
|  |  | 投诉情况（15分） | 未在规定时限内完成维修维护工作，与客户发生重大冲突，扣15分， |  |  |
| 管理处意见 |  |  |  |  |  |
|  |  | 扣分 |  | 扣款 |  |
|  |  | 合同应付金额 |  | 建议支付金额 |  |
|  |  | 考核人 |  | 负责人签字 |  |
| 服务单位负责人签字并盖章 |  |  |  |  |  |

1、对乙方的考核采用百分制，满分为100分，乙方每季度考核得分=100-每季度所扣总分，每季度考核结果与维保费支付挂钩。

2、考核分数≥90分支付全额维保费；90分＞每季度考核分数≥80分每1分扣除维保费100元；80分＞季度考核分数≥70分每1分扣除维保费总额的1%；低于70分每1分扣除维保费总额的5%，视季度考核不合格。

附件3：合同续签履约反馈表

服务商履约情况评价表

| 主办部门 |  |  |  | 联系人/联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 项目编号 |  |
| 中标服务商名称 |  |  |  | 服务商 联系人及电话 |  |
| 中标金额 |  |  |  | 合同履约时间 |  |
| 履约情况评价 | 分项评价 | 质量方面 | □ 优秀 □ 合格 □ 不合格 |  |  |
|  |  | 服务方面 | □ 优秀 □ 合格 □ 不合格 |  |  |
|  |  | 时间方面 | □ 优秀 □ 合格 □ 不合格 |  |  |
|  |  | 环境保护 | □ 优秀 □ 合格 □ 不合格 |  |  |
|  |  | 月/季度考评分数 | 月/季度分数： 月/季度平均分： （列明每月/季度考评分数，并将月/季度履约评价表作为本表附件） |  |  |
|  |  | 其他 | 评价内容为： |  |  |
|  |  |  | 评价等级为： □ 优秀 □ 合格 □ 不合格 |  |  |
|  | 总体评价 |  | □ 优秀 □ 合格 □ 不合格 |  |  |
| 具体情况 （可另附说明） |  |  |  |  |  |
| 公司意见 |  |  | 经办人签字： 项目负责人签字： 分管领导签字： 日期： 年 月 日 |  |  |
| 说明：1、本表为项目采购的主办部门向公司招标采购小组反映采购项目履约情况时所用； 2、月/季度平均分在90分以上的为优秀，80分以上90分以下为合格，80分以下为不合格。 “以上”包含本数，“以下”不包含本数。 3、履约情况评价分为优秀、合格、不合格三个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。 |  |  |  |  |  |